*2.2. pielikums*

*Tirgus izpētei TI-2022/SPC/-2*

**Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums**

**Iepirkuma daļa: 2.daļa. Valkājamie dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori) - uzlādējamie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  *(pretendentam jānorāda konkrētās prasības izpilde vai konkrētie piedāvātās prece parametri)* |
| 1. **Piegādājamās preces nosaukums:** Valkājamie dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori) 2. **Vienību skaits:** 20 gab. 3. **Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas**   Valkājamie dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori)- uzlādējamie  Ierīce ir personīgais skaņas pastiprinātājs, kas palīdz dzirdēt, kad sarunājas ar citu personu. Ierīce sastāv no mikrofona, kas pievienots austiņām.  Mikrofonu tur tas, kurš runā, un klausītājs nēsā austiņas.  Klausītājs var regulēt pastiprinātāja skaļumu, izmantojot vienkāršu skaļuma regulēšanas pogu vai riteni.  Personīgais skaņas pastiprinātājs ir piemērots cilvēkiem ar vidēji smagiem vai smagiem dzirdes traucējumiem.  Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja >100db  Skaņas regulatori ir pogas vai riteņveida  Tembra kontrole  **Nodrošinājums**  Komunikators ar *bluetooth* funkciju;  Austiņas (On-ear);  Iestrādāts mikrofons ar trokšņa samazināšanu.  Darbības nodrošinājums ar uzlādējamo akumulatoru, kam jābūt komplektā.  Minimālais darbības laiks bez uzlādes 12 stundas.  **Sertifikācijas prasības:**  Precei jābūt ar CE marķējumu.  **Lietošanas instrukcija:**  Lietošanas instrukcijai jābūt katrai precei, latviešu valodā (vai angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā). Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo preces lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Tulkojumam adekvāti jāatspoguļo oriģinālā izteiktā doma, jābūt labi redzamam un saprotamam  **Lietošanas laiks:**  3 gadi  **Garantijas prasības:**  Minimālais garantijas laiks 2 gadi.  Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.   1. Pretendentam jānorāda preces Garantijas remonta pieņemšanas vieta (nosaukums), adrese, kontakttelefons.   Izpildītājam jānodrošina garantijas remontdarbu pabeigšana ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līgumslēdzēja klienta vai Līgumslēdzēja sākotnējā pieprasījuma veikšanas brīža, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.  Gadījumos, kad remontdarbus nav iespējams veikt 5 darba dienu laikā un prece šī iemesla dēļ nav darbspējīga, Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 darba dienu laikā jānodrošina bojātās preces aizvietošana uz remonta laiku pret līdzvērtīgu, nepieprasot par to papildu samaksu | 1. **Piegādājamās preces nosaukums:**   **Preces marka:**   1. **Vienību skaits:** 2. **Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas:** 3. **Preces Garantijas remonta pieņemšanas vieta:** |

Pretendentam iepirkuma daļā tehniskajam **piedāvājumam pievieno:**

* ražotāja izdotu tehnisko informāciju par preci (latviešu valodā vai citā valodā ar tulkojumu latviešu valodā);
* preces CE sertifikāciju apliecinošos dokumentus;
* Garantijas talonu (forma).

*Ar šo apliecinām, ka pretendenta piedāvājums atbilst visiem Tehniskās specifikācijas noteikumiem.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |