*2.4. pielikums*

*Tirgus izpētei TI-2022/SPC/-2*

**Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums**

**Iepirkuma daļa: 4.daļa. Tālrunis ar pastiprinātāju (digitālā līnija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums***(pretendentam jānorāda konkrētās prasības izpilde vai konkrētie piedāvātās prece parametri)* |
| 1. **Piegādājamās preces nosaukums**

Tālrunis ar skaņas pastiprinātāju, ISO kods: 22 24 03**Vienību skaits:** 10 gab.**Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas**Speciāls telefons, kas pastiprina skaņu un dod iespēju cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem dzirdēt sarunu biedru.Telefonā integrētas funkcijas labākai valodas izpratnei. Funkcijas: Skaņas pastiprinājums no 50 db;Zvana skaļums no 80 db ar vizuālo indikatoru;Tembra kontroleNodrošinājums: iebūvēta telespole;Savienojamība ar dzirdes aparātu;RJ45 kabeļu uzgaļu komplekts.**Sertifikācijas prasības:**Tālrunim ar skaņas pastiprinātāju jābūt CE marķējumam.**Lietošanas instrukcija:**Lietošanas instrukcijai jābūt katrai precei, latviešu valodā (vai angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā). Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo preces lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Tulkojumam adekvāti jāatspoguļo oriģinālā izteiktā doma, jābūt labi redzamam un saprotamam**Lietošanas laiks:**5 gadi**Garantijas prasības:**Minimālais garantijas laiks 2 gadi.Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.4.Pretendentam jānorāda preces Garantijas remonta pieņemšanas vieta (nosaukums), adrese, kontakttelefons.Izpildītājam jānodrošina garantijas remontdarbu pabeigšana ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līgumslēdzēja klienta vai Līgumslēdzēja sākotnējā pieprasījuma veikšanas brīža, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem. Gadījumos, kad remontdarbus nav iespējams veikt 5 darba dienu laikā un prece šī iemesla dēļ nav darbspējīga, Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 darba dienu laikā jānodrošina bojātās preces aizvietošana uz remonta laiku pret līdzvērtīgu, nepieprasot par to papildu samaksu | 1. **Piegādājamās preces nosaukums:**

**Preces marka:**1. **Vienību skaits:**
2. **Preces spēju veikt noteiktas funkcijas:**
3. **Preces Garantijas remonta pieņemšanas vieta:**
 |

Pretendentam iepirkuma daļā tehniskajam **piedāvājumam pievieno:**

* ražotāja izdotu tehnisko informāciju par preci (latviešu valodā vai citā valodā ar tulkojumu latviešu valodā);
* preces CE sertifikāciju apliecinošos dokumentus;
* Garantijas talons (forma).

*Ar šo apliecinām, ka pretendenta piedāvājums atbilst visiem Tehniskās specifikācijas noteikumiem.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |