APSTIPRINĀTS
 iepirkuma komisijas
2014. gada 23. septembra sēdē
 protokols Nr.1

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Atklāta konkursa

„Dzirdes aparātu piegāde”

NOLIKUMS

ID Nr. LNS 2014/5

Rīga, 2014

Saturs

1. Vispārīgā informācija	3

1.1.	Iepirkuma procedūra, nosaukums un identifikācijas numurs	3

1.2.	Pasūtītājs un iepirkuma līguma slēdzējs	3

1.3.	Iepazīšanās ar atklāta konkursa nolikumu	3

1.4.	Papildus informācijas sniegšana	4

1.5.	Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi	4

1.6.	Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš	4

1.7.	Piedāvājumu atvēršana	5

1.8.	Piedāvājuma derīguma termiņš	5

1.9.	Paziņojums par lēmuma pieņemšanu	6

1.10.	Piedāvājuma noformēšana	6

1.11.	Piedāvājuma nodrošinājums	7

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu	7

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts,  CPV kods un iepirkuma daļas	7

2.2. Iepirkuma līguma izpilde	8

2.3. Vides prasības……………………………………………………………………………….. 9

3. Prasības pretendentiem	9

4. Iesniedzamie dokumenti	10

5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs	11

5.1. Piedāvājumu vērtēšana	11

5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs	12

6. Iepirkuma līguma slēgšana	12

# 1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma procedūra, nosaukums un identifikācijas numurs

- Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).

- Atklātā konkursa nosaukums un identifikācijas numurs: Atklāts konkurss “Dzirdes aparātu piegāde”, ID Nr. LNS 2014/5.

- Paredzamā līgumcena ir lielāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, veicama publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 28. panta trešo daļu.

- Iepirkuma procedūru veic biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisija (2014. gada 3. septembra rīkojums Nr. 19), (turpmāk – Iepirkuma komisija).

## Pasūtītājs un iepirkuma līguma slēdzējs

1.2.1. Pasūtītājs

Pasūtītājs - Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (saīsinājums – LNS), turpmāk tekstā – Pasūtītājs.

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40008000615,

Tālrunis: +371 67470444, fakss: +371 67470444

Bankas rekvizīti:

Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs

Bankas kods: TRELLV22

Konta Nr. LV48TREL9185276004000

Pasūtītājs veic iepirkumu Līguma slēdzēja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vajadzībām.

1.2.2. Iepirkuma Līguma slēdzējs

Iepirkuma Līguma slēdzējs - SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk tekstā - Pircējs vai SIA LNS SPC

Iepirkuma Līguma slēdzēja rekvizīti:

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 29556606, fakss: +371 67453242

Bankas rekvizīti:

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle

AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

## Iepazīšanās ar atklāta konkursa nolikumu

- Ar atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā - Nolikums) un pārējo konkursa dokumentāciju (skaidrojumi, grozījumi, atbildes uz jautājumiem) var iepazīties un to lejuplādēt interneta mājas lapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi”, konkursa sadaļā.

- Ar iepirkuma dokumentācijas oriģināliem bez maksas var iepazīties Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS iepirkumu un projektu nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00, tālrunis +371 25155419, fakss +371 67470444, e- pasts: iepirkumi@lns.lv, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Pasūtītāja mājas lapā internetā, līdz 2014. gada 10. novembrim plkst. 12:00.

- Iepirkuma kontaktpersona: iepirkuma komisijas locekle, komisijas sekretāre Aija Sannikova, tālrunis +371 25155419, fakss +371 67470444, e- pasts: iepirkumi@lns.lv.

## Papildus informācijas sniegšana

- Ieinteresētais piegādātājs var rakstiski pieprasīt papildus informāciju par atklāto konkursu, adresējot jautājumus biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

- Ieinteresētajam piegādātājam lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisijai, norādot: atklāts konkurss „Dzirdes aparātu piegāde”, ID Nr. LNS 2014/5.

- Pieprasījumu sūtījumu adreses:

- pasta- Rīgā, Elvīras ielā 19, LV- 1083;

- fakss: +371 67470444;

- e- pasts: iepirkumi@lns.lv.

- Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta pa faksu vai pastu un e-pastu (ja tāds norādīts) piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto pasūtītāja mājaslapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi” attiecīgā konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Informāciju par veiktiem grozījumiem iepirkuma Nolikumā pasūtītājs ievieto mājaslapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi” attiecīgā konkursa sadaļā.

- Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kā arī iepazinušies ar Nolikuma grozījumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi” konkursa sadaļā.

## Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi

- Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Informāciju par grozījumiem iepirkuma Nolikumā Pasūtītājs ievieto interneta mājas lapā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi” konkursa sadaļā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

- Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 26 dienām.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

- Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 8:30 līdz 13:00, no plkst.13:30 līdz 17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 10. novembrim plkst. 12:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083.

- Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam Nolikuma 1.6.1. punktā norādītajā adresē līdz 1.6.1. punktā minētajam termiņam.

- Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc Nolikuma 1.6.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.10.1. punktā minētajām prasībām (nav norādīts iesniedzējs un adresāts). Saņemot piedāvājumu, kura iepakojums nav aizlīmēts vai kas neatbilst Nolikuma 1.10.1. punkta prasībām, Pasūtītāja pārstāvis sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma vai neatbilstības veidu, piedāvājuma saņemšanas laiku un apstākļus. Izziņas viens eksemplārs kopā ar piedāvājumu tiek atdots vai nosūtīts pretendentam.

- Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un/vai faksa numuru, piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

## Piedāvājumu atvēršana

- Piedāvājumi tiks atvērti 2014. gada 10. novembrī plkst. 1200 Rīgā, Elvīras ielā 19,  LV- 1083, LNS birojā, 3. stāvā, 12. kabinetā.

- Konkursa piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

- Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Nolikuma 1.7.1.punktā norādītajā vietā un laikā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 83. panta piektajā prim daļā minēto gadījumu.

- Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklātā konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 55. panta ceturtajā prim daļā noteikto.

- Ja Publisko iepirkumu likuma 83. panta piektajā prim daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 84. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 84. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā līgumcena. Pēc visu Nolikuma 1.10.1. punkta nosacījumiem atbilstoši iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

- Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajā vietā un atbilst visām 1.10.1. punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 84. panta otrās daļas 3. punktā (aizliegts slēgt līgumu un atceltas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības) vai trešajā daļā (lemts par pasākumiem konstatēto pakāpumu novēršanai) minētos gadījumus, kad pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem. Pretendenta iesniegtie piedāvājumi, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu, tiek atdoti, ja tas tos atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.

## Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

- Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, vai pārtraukšanu, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rezultātu paziņojumus pa faksu un/vai pastu un e-pastu (ja tāds ir pieejams), saglabājot apliecinājumu par nosūtīšanu.

- Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par konkursa rezultātiem IUB mājas lapā internetā.

## Piedāvājuma noformēšana

- Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Uz aploksnes (iepakojuma) jābūt sekojošai informācijai:

- Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083;

- Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);

- Piedāvājums: Atklātam konkursam “Dzirdes aparātu piegāde”; ID Nr. LNS 2014/5 iepirkuma ________________ daļā/daļās (norādīt, kurās daļās).

- Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu vai vairākām. Par katru iepirkuma daļu piedāvājums ir jāiesniedz atsevišķi. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās, tad jāiesniedz atsevišķi katrai iepirkuma daļai cauršūti dokumenti (nolikumā 4.1.punktā paredzētie attiecināmie dokumenti). Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta daļas pilnu apjomu.

- Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkuma daļai bez piedāvājuma variantiem 2 (divos) eksemplāros- 1 (viens) oriģināls (ORIĢINĀLS) un 1 (viena) kopija (KOPIJA).

- Piedāvājumam jābūt:

- datorsalikumā, rakstveidā papīra eksemplārā;

- ar satura rādītāju;

- ar sanumurētām lapām;

- latviešu valodā (izņemot Nolikuma 4.1.5. punktā noteiktos dokumentus);

- caurauklotam.

- Uz pēdējās piedāvājuma lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga (ja tāds paredzēts) nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

- Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvara (kopija vai oriģināls) pārstāvēt pretendentu.

- Ja Pretendents piedāvājumā pievieno preču ražotāja informāciju, bukletus, katalogus, brošūras vai citu informāciju, kura nav norādīta Nolikuma 4.1.5. punktā, tad minēto informāciju Pretendents iesniedz neiesietā veidā, katru 1 (vienā) eksemplārā un uz tiem jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram (šo norādi nav obligāti jāveic datorrakstā).

- Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši LR Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Pieļaujams, ka Pretendents dokumenta tulkojumu latviešu valodā apliecina pats un tulkojuma pareizību apstiprina pretendenta pārstāvis.

- Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām, komisija var lemt un tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu.

- Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

- Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visi iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jānoformē un dokumentu kopijas jāapliecina atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33. panta septīto daļu, pretendents iesniedzot piedāvājumu ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja Pretendents iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu, tas papildus iekļauj šādu ieteicamo apliecinājumu: „Apliecinām, ka xxx (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir pareizi un atbilst oriģinālam” (un norāde - vieta, datums, amats, paraksts, paraksta atšifrējums”.

- Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.3. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, CPV kods un iepirkuma daļas

- Iepirkuma priekšmets ir preču - dzirdes aparātu, turpmāk arī - Aparatūra, piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un iepirkuma Nolikuma prasībām. Iepirkuma priekšmets - dzirdes aparātu piegāde ietver līgumā noteikto dzirdes aparātu piegādi pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja norādītā vietā un skaitā.

- Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 33185000-0 (Dzirdes aparāti).

- Iepirkumā plānoto dzirdes aparātu apjoms – skaits, kas norādīts Nolikuma Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) un Tehniskā - finanšu piedāvājuma formas (4. pielikums) tabulas (5). kolonnā (Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits,  gab.) ir prognozējamais. Pretendentam ir jānorāda piedāvājuma summa par visu šo apjomu. Pircējam nav pienākums iepirkt visu Aparatūras apjomu, bet tādu, kāds nepieciešams Pircēja darbības nodrošināšanai caur Pasūtītāju piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros. Pircējs līguma izpildes laikā ir tiesīgs iepirkt katrā grupā mazākus Aparatūras apjomus nekā norādīts Nolikuma 4. pielikumā.

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 daļās:

| Iepirkuma daļa | Iepirkuma daļas nosaukums |
| --- | --- |
| 1. daļa | Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” (3. pakāpes vājdzirdība) |
| 2. daļa | Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” – POWER klases dzirdes aparāti (4. pakāpes vājdzirdība) |
| 3. daļa | Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” – SUPER POWER (5. pakāpes vājdzirdībai) |
| 4. daļa | Kaula vadāmības dzirdes aparāti |
| 5. daļa | Kabatas dzirdes aparāti |

- Pretendents var iesniegt piedāvājumu par jebkuru daļu/daļām vai visām iepirkuma daļām, iesniedzot piedāvājumu par katru daļu atsevišķi.

- Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus iepirkuma daļai/daļām.

- Pretendents piedāvājuma cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata.

- Pretendentam jāpiedāvā dzirdes aparāti iepirkuma daļai visās grupās (pilnu iepirkuma daļas apjomu).

- Iepirkumā paredzamā maksimālā plānotā līgumcena visām daļām ir 879 175,00 euro bez PVN.

- Katras iepirkuma priekšmeta daļas plānotā maksimālā līgumcena ir:

| Iepirkuma daļa | Iepirkuma daļas nosaukums | Maksimālā plānotā līgumcena; EUR; bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. daļa | Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” (3. pakāpes vājdzirdība) | 391 859,00 |
| 2. daļa | Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” – POWER klases dzirdes aparāti (4. pakāpes vājdzirdība) | 334 006,00 |
| 3. daļa | Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” – SUPER POWER (5. pakāpes vājdzirdībai) | 145 500,00 |
| 4. daļa | Kaula vadāmības dzirdes aparāti | 3 960,00 |
| 5. daļa | Kabatas dzirdes aparāti | 3 850,00 |

- Ja ar iepirkuma komisijas lēmumu noteiktā viszemākā piedāvājuma cena kādā no iepirkuma priekšmeta daļām pārsniegs Nolikuma 2.1.10. punktā norādīto maksimālo plānoto līgumcenu iepirkuma daļai, noslēdzot līgumu iepirkuma priekšmeta apjoms konkrētai iepirkuma daļai var tikt samazināts par tik iepirkuma priekšmeta vienībām (gabaliem), lai netiktu pārsniegta maksimāli plānotā līgumcena iepirkuma daļai.

## 2.2. Iepirkuma līguma izpilde

2.2.1. Dzirdes aparātu piegādes vieta- Rīgā, Elvīras ielā 19.

2.2.2. Iepirkuma līguma termiņš:

2.2.2.1. līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas līdz saistību pilnīgai izpildei;

2.2.2.2. līgumā plānotās Aparatūras piegāde- no līguma noslēgšanas līdz 2016. gada 31. decembrim;

2.2.2.3. Aparatūras bezmaksas garantijas remonts- 2 (divus) gadus pēc izsniegšanas lietotājam.

2.2.3. Dzirdes aparātu piegāde notiek pa daļām, atsevišķās partijās pēc Pircēja pasūtījuma. Pirmās Aparatūras partijas piegāde noteikta līdz 2014. gada 23. decembrim. Pretendentam ir jābūt iespējai nodrošināt, ka pirmās Aparatūras partijas apjoms ir līdz 2 500 aparātiem kopā pa visiem iepirkuma līgumiem, bet dzirdes aparātu sadalījums pa grupām tiek noteikts pēc Pircēja pasūtījuma.

## 2.3. Vides prasības

Pasūtītājs neizvirza speciālas vides prasības.

# 3. Prasības pretendentiem

3.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, ja:

3.2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) 	krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.2.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.2.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

3.2.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.2.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIeL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIeL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

3.3. Pretendentam ir tiesības attiecīgā ražotāja dzirdes aparātus, komplektējošos piederumus un to rezerves daļas izplatīt Latvijā un nodrošināt servisa apkalpošanu ekspluatācijas laikā.

3.4. Pretendenta piedāvātie dzirdes aparāti atbilst visām pamatprasībām, kas ir izklāstītas atbilstošajās direktīvās, un ir ievērotas attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras izplatīšanai Eiropas Savienībā. Piemērotais dokuments ir declaration of conformity.

3.5. Nolikuma no 3.2.1. līdz 3.2.6. punktu noteikumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības (personu grupas) dalībnieku.

3.6. Nolikuma no 3.2.1. līdz 3.2.6. punktu noteikumi attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

3.7. Nolikuma no 3.2.2. līdz 3.2.6. punktu noteikumi attiecas arī uz katru pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām.

3.8. Ja pretendenta vai Nolikuma 3.5., 3.6., 3.7. punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 3.2.4. punkta nepiemērošanu.

3.9. Vērtējot pretendentu un Nolikuma 3.5., 3.6., 3.7. punktā minēto personu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro PIeL 39.1 panta ceturtās daļas termiņu ierobežojumus.

3.10. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pircēju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ Pircējs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, un no dienas, kad Pircējs vienpusēji atkāpies no minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši ne vairāk kā 12 mēneši.

# 4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1.1 	Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši pieteikuma formai (Nolikuma 2. pielikums).

4.1.2. Informācija par apakšuzņēmējiem (ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji), (Nolikuma 2. pielikuma 1. pielikums). Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, jānorāda kuru līguma daļu izpilde tiks nodota apakšuzņēmējiem un kādā apjomā (procentos un euro no kopējās līguma summas), kā arī norāda visus iespējamos apakšuzņēmējus un to apakšuzņēmējus, ja tādi ir.

4.1.2. Ražotāja vai tā pārstāvja apliecinājums (oriģināls vai kopija), ka pretendentam ir tiesības attiecīgā ražotāja dzirdes aparātus, komplektējošos piederumus un to rezerves daļas izplatīt Latvijā, nodrošināt servisa apkalpošanu ekspluatācijas laikā.

4.1.3. Spēkā esošs CE sertifikāts (kopija) vai ekvivalents un Eiropas Kopienas (EK) ražotāja atbilstības deklarācija vai ekvivalents (kopija) katram piedāvātajam modelim.

4.1.4. Tehniskais - finanšu piedāvājums (oriģināls; aizpildīts Nolikuma 4. pielikums ar konkrētām norādēm par atbilstību visām Tehniskās specifikācijas prasībām, ar  norādītiem modeļiem, to tehnisko raksturojumu un piedāvājuma cenām).

4.1.4.1. Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (Nolikuma 4. pielikums):

- (4) kolonnā pretendents norāda piedāvāto Aparatūras modeli un tā pilnu tehnisko raksturojumu tā, lai komisija varētu novērtēt atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;

- (6) kolonnā pretendents norāda 1 (vienas) vienības cenu euro (EUR);

- (7) kolonnā pretendents norāda attiecīgās grupas un daļas Aparatūras summu euro (EUR).

4.1.4.2. Tehniskajam - finanšu piedāvājumam jāpievieno visu piedāvāto dzirdes aparātu modeļu ražotāja tehniskie apraksti, kurā norādīts modeļa nosaukums, ražotājs un modeļa tehniskie parametri. Ja ražotāja tehniskie apraksti nav latviešu valodā, tad pretendentam jāiesniedz ražotāja tehniskais apraksts oriģinālvalodā un šī dokumenta tulkojums latviešu valodā, kura pareizību ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.

4.1.5. Tehniskajam- finanšu piedāvājumam pretendents var pievienot preču ražotāja informāciju, bukletus, katalogus, brošūras vai citu informāciju, kurus Pretendentam jāiesniedz neiesietā veidā, katru 1 (vienā) eksemplārā un uz tiem jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram (šo norādi nav obligāti jāveic datorrakstā). Minētie pielikumi var būt latviešu valodā vai oriģiālvalodā.

4.1.6. Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. Pasūtītājs Tehniskā- finanšu piedāvājuma formā nav ievietojis aizsargātas formulas.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs

## 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi sekojošos posmos:

5.1.1.1. piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām;

5.1.1.2. piedāvājuma un pretendenta atbilstība atlases prasībām;

5.1.1.3. piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām;

5.1.1.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana;

5.1.1.5. piedāvājuma ar zemāko cenu noteikšana katrā iepirkuma daļā;

5.1.1.6. pretendenta atbilstības PIeL 39.1 panta noteikumiem pārbaude;

5.1.1.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pretendenta atbilstības PIeL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem pārbaudi veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

5.1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.

5.1.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no vērtēšanas posmiem gadījumos, ja:

5.1.3.1. pretendents un/vai tā piedāvājums neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases kritērijiem (Nolikuma 3.1.- 3.4., 3.10. punkts);

5.1.3.2. vērtējot pretendenta atbilstību PIeL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem (Nolikuma 3.2. punkts), komisija piemēro PIeL 39.1 panta ceturtās daļas termiņu ierobežojumus;

5.1.3.3. pretendents norādījis nepatiesas ziņas;

5.1.3.4. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);

5.1.3.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;

5.1.3.6. pretendenta finanšu piedāvājumā nav piedāvājuma visās attiecīgās daļas grupās;

5.1.3.7. pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis preču paraugus.

5.1.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.

5.1.5. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

5.1.6. Pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs PIeL 39.1 panta piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā pretendenta un Nolikuma 3.5., 3.6., 3.7., punktā minēto personu atbilstību PIeL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem.

5.2.    Iepirkuma komisija, pamatojoties uz PIeL 45. panta pirmās, otrās un trešās daļas regulējumu, var pieprasīt pretendentam izskaidrot vai papildināt piedāvājumā sniegto informāciju, ja tā ir neskaidra vai nepilnīga, kā arī pieprasīt iesniegt preču paraugus. Ja pretendents iepirkuma komisijas noteiktā laikā nav sniedzis skaidrojumus vai papildinājumus iesniegtiem dokumentiem, vai iesniedzis preču paraugus, tad Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos iesniegtā informācija, un pretendenta piedāvājums var tik noraidīts.

5.3.   	Iepirkuma komisija, pamatojoties uz PIeL 48. panta regulējumu, var pieprasīt pretendentam skaidrojumus, ja tiek konstatēts, ka pretendenta piedāvājums, kas ir viszemākās cenas piedāvājums iepirkuma daļā un atbilst visām iepirkuma konkursa prasībām ir nepamatoti lēts.

5.4. 	Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskas kļūdas finanšu piedāvājumā, tā rīkojas PIeL 56. panta trešās daļas regulējuma ietvaros.

5.5.    	Par uzvarējušo pretendentu iepirkuma daļā tiek atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, kurš nav izslēdzams saskaņā ar PIeL 39.1 panta regulējumu, un kura finanšu piedāvājuma cena ir viszemākā.

5.6. 	Visā konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tiesību normas, kuras bija spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.

## 5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā.

# 6. Iepirkuma līguma slēgšana

6.1. Pircējs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3. pielikums).

6.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pircēja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas priekšmets.

6.3. Gadījumā, ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta noteikumiem, tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pirms līguma slēgšanas ar nākamo pretendentu iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, saskaņā ar PIeL 56. panta sestās daļas regulējumu un ar pārbauda tā atbilstību PIeL 39.1 panta noteikumiem.

6.4. Uzvarējušā pretendenta faktiskā rīcība 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas, nenoslēdzot līgumu, tiek uzskatīta par atteikšanos slēgt līgumu.

6.5. Pircējam ir tiesības neslēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu, ja tam ir objektīvs pamatojums (nav pieejami finanšu resursi, mainās prasības iepirkuma priekšmetam u.c.).

Nolikumam ir sekojoši četri pielikumi:

| 1.pielikums | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pretendenta pieteikums (forma) |
| 3.pielikums | Līguma projekts |
| 4. pielikums | Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:				Edgars Vorslovs

1. pielikums

atklāta konkursa “Dzirdes aparātu piegāde”,

ID Nr. LNS 2014/5 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums

- Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju komplekta un testa ieliktņa.

- Kabatas dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, 1 baterijas.

- Kaula vadāmības dzirdes aparāti ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta ar pieslēgtu kaula vadāmības telefonu un galvas stīpu, 1 baterija.

- Pretendentiem jānodrošina lietošanas un tehniskās apkopes instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam.

- Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu krāsu izvēle.

- Pretendentiem jānodrošina katras daļas katra grupa ar vismaz vienu modeli.

- Precei jābūt CE marķējumam.

Prasības pretendentiem

- Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.

- Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 6 (seši) programmēšanas kabeļu pāri un adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai. Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss ieliktņu atvērtai akustikai cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.

- Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma jānodrošina 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība katrā SIA LNS SPC filiālē – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību var veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts vai apliecinājums darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC filiālē. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā.

- Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes aparāta bojājuma pieteikuma.

- Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.

- Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc SIA „LNS SPC” rakstiska pieprasījuma saņemšanas

| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) | Maksimālais apjoms (aparātu skaits) |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa. “Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam” (3. pakāpes vājdzirdība) |
| 1. grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 125 dB , Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2%, Obligātie parametri/ funkcijas: Telespole (programmējama), Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem, Virziena mikrofons ar vismaz trīs manuālām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto. Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana, Nanopārklājums, Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T režīmu) Atvērtās auss pielāgošanas iespēja, Savienojamības iespēja ar DAI (mobilo telefonu, TV) un FM sistēmām, Barošanas elements (6 gab.) gan ar 312., gan 13. modeļu baterijām. | 931 |
| grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 125 dB, Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB), Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %, Obligātie parametri/ funkcijas: Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana, Vēja trokšņu slāpēšana, Trokšņu slāpēšana, Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole, Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto (adaptive direction), Vismaz četras lietošanas programmas, Spiedpogas (push button) binaurāla koordinācija (vai frekvenču kompresors), Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana, Nanopārklājums Telecilpa (programmējama), Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas Savienojamības iespēja ar DAI (mobilais telefons, TV utml) un FM sistēmām, Atvērtās auss pielāgošanas iespēja. Aparāta lietošanas atmiņa, Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu), Barošanas elements (6 gab.) gan ar 312., gan 13. modeļu baterijām, Iespējamība bezvadu regulēšanai. | 200 |
|  | KOPĀ | 4 131 |
| daļa “Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam” – POWER klases dzirdes aparāti (4. pakāpes vājdzirdība) |
| grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 5,8 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 133 dB, Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 67 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %, Obligātie parametri/ funkcijas: Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas, Virziena mikrofons ar vismaz trīs manuālām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana, Apkārtējā trokšņa slāpēšana (noise management), Nanopārklājums, Telespole, Skaļuma kontrole (VC), Atvērtās auss pielāgošanas iespēja, Savienojamība ar DAI (mobilais telefons, TV) un FM sistēmām Barošanas elements (6 gab.) 13. mod. | 3 919 |
| grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 133 dB, Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 67 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %, Obligātie parametri/ funkcijas: Atgriezeniskās skaņas dina miskās slāpēšanas sistēma, Apkārtējo trokšņu slāpēšana t.sk. vēja trokšņu, Mikrofona trokšņu slāpēšanas sistēma, Vismaz četras lietošanas programmas, Telecilpa (programmējama), Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto. (adaptive direction), Spiedpogas (push button) binaurāla koordinācija (vai frekvenču kompresors), Programmējams skaļuma regulēšanas diapazons, Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas Savienojamība ar (TV, mobilo telefonu) un FM sistēmām, Atvērtās auss pielāgošanas iespēja. Nanopārklājums. Aparāta lietošanas atmiņa, Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu), Barošanas elements (6 gab.) 13. modeļu baterijām, Bezvadu regulēšanas iespēja. | 200 |
|  | KOPĀ | 119 |
| 3.daļa “Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” – SUPER POWER (5. pakāpes vājdzirdībai) |
| grupa Digitālie daudzkanālu aizauss programmējami dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 5,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 140 dB, Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 80 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 %, Obligātie parametri/ funkcijas: Telespole, Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), ar “mute” funkciju, Atgriezeniskās skaņas dinamiskās reducēšanas sistēma, Automātiskā pastiprinājuma kontrole, Virziena mikrofons ar vismaz trīs manuālām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto vai automātiskā pārslēgšanās (adaptive directionality) Trokšņu slāpēšana (noise management), Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu), Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa, Nanopārklājums, Savienojamība ar DAI (mobilo telefonu, TV) un FM, Barošanas elements (6 gab.)- 13. modeļa baterijas. | 1 000 |
| grupa Digitālie daudzkanālu aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam | Frekvenču diapazons ne šaurāks par 0,1 - 6,5 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90) ne mazāk kā 140 dB, Maksimālais pastiprinājums vismaz 80 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 %, Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk par astoņi, klausīšanās (lietošanas) ne mazāk par četriem, Obligātie parametri/ funkcijas: Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu, Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana, Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), ar “mute” funkciju, DAI un FM savienojamība, savienojamība ar TV un mobilo telefonu, Lietotāja runas kvalitātes uzturēšanas iespēja (runas izpratne trokšņainā vidē), Telpiska (binaurāla) trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot zemās frekvences, Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu), Lietošanas atmiņa, Spiedpogas (push button) binaurāla koordinācija (vai frekvenču kompresors), Virziena mikrofons ar vismaz trīs automātiskām pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto. (adaptive direction), Skaļuma regulēšanas diapazons, Telespoles režīms, Baterijas izlādēšanās skaņas indikators, Programmu pārslēgšanas skaņas indikators Nanopārklājums Barošanas elements (6 gab.)- 13. modeļa baterijas. Bezvadu regulēšanas iespēja. | 50 |
|  | KOPĀ | 1050 |
| 4.daļa “Kaula vadāmības dzirdes aparāti” |
| Kaula vadāmības kabatas dzirdes aparāti (ar telefonu un galvas stīpu komplektā gatavā lietošanai) | Frekvenču diapazons no 0,3 līdz 4,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis ne mazāk kā 144 dB, Maksimālais pastiprinājums ne mazāk par 80 dB, Skaļuma regulators Programmu pārslēgšana, Skaņas apstrādes kanālu skaits ne mazāk par divi, klausīšanās programmas ne mazāk par divām. Audioieeja. Barošanas elements (6 gab.) - 13. vai 675. modeļa baterijas. | 20 |
|  | 5.daļa “Kabatas dzirdes aparāti” |  |
| Digitālie kabatas dzirdes aparāti ļoti smagiem dzirdes zudumiem | Frekvenču diapazons no 0,4 līdz 5,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90) ne mazāk kā 140 dB, Maksimālais pastiprinājums ne mazāk par 84 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums ( 800 Hz) līdz 5 %, Obligātie parametri: Skaļuma regulēšanas slēdzis, Brīdinājuma signāls par baterijas izlādēšanos un programmu pārslēgšanos, Audioieeja. Ne mazāk par trim klausīšanās programmām, Trokšņu slāpēšana. | 22 |
|  | KOPĀ PAR VISĀM DAĻĀM | 9 342 |

2. pielikums

atklāta konkursa “Dzirdes aparātu piegāde”,

ID Nr. LNS 2014/5 nolikumam

Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos atklātā konkursā

“Dzirdes aparātu piegāde”; ID Nr. LNS 2014/5

Pretendents, __________________________________________________________,

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. _______, fakss _______, e- pasts:____________________,

Banka:

Bankas kods:

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu iepirkuma priekšmeta  __________ daļā/ daļās:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā “Dzirdes aparātu piegāde”; ID Nr. LNS 2014/5;

- apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumi;

- iepirkuma Nolikuma prasībām, tās ir saprotamas un garantē Nolikuma prasību izpildi;

- Pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā noteikumiem, apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 3. pielikumu;

- Pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums) savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pretendents ir spējīgs veikt Pasūtītāja personāla apmācīšanu un preču garantijas remontu;

- Pretendents apliecina, ka līguma izpildes laikā piegādās preces par piedāvājuma cenu visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Nolikuma 2. pielikuma 1. pielikums

Informācija par apakšuzņēmējiem

(jāiesniedz, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Apakšuzņēmēja reģistrācijas numurs | Apakšuzņēmēja reģistrācijas adrese | Līguma daļas, kura tiek nodota apkšuzņēmmējam, nosaukums, | Līguma daļas apjoms; % | Līguma daļas apjoms; EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

*Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, jānorāda kuru līguma daļu izpilde tiks nodota apakšuzņēmējiem un kādā apjomā (procentos un euro no kopējās līguma summas), kā arī norāda visus iespējamos apakšuzņēmējus un to apakšuzņēmējus, ja tādi ir.

3. pielikums

atklāta konkursa “Dzirdes aparātu piegāde”,

ID Nr. LNS 2014/5 nolikumam

Līguma projekts

par dzirdes aparātu piegādi (projekts)

Pircēja līguma Nr. ______

Rīgā,										2014. gada __. ________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģ. Nr.40003276127, turpmāk tekstā - Pircējs, Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Arnolds Pavlins, no vienas puses, un

______________, reģ. Nr., kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv ___________________, turpmāk tekstā - Piegādātājs,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”,Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja - biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” rīkotajā atklātajā konkursā „Dzirdes aparātu piegāde”, ID Nr. LNS 2014/5, turpmāk tekstā saukts Konkurss, iepirkuma priekšmeta

1. daļā- Aizauss dzirdes aparātu vidējam skaņas pastiprinājumam” (3. pakāpes vājdzirdība) piegāde;

2. daļā- Aizauss dzirdes aparātu stipram skaņas pastiprinājumam” – POWER klases dzirdes aparātu (4. pakāpes vājdzirdība) piegāde;

3. daļā- Aizauss dzirdes aparātu ļoti stipram skaņas pastiprinājumam” – SUPER POWER (5. pakāpes vājdzirdībai) piegāde;

4. daļā- Kaula vadāmības dzirdes aparātu piegāde;

5. daļā- Kabatas dzirdes aparātu piegāde,

(norāda atbilstošo), noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

- Līguma priekšmets, tā vērtība.

  - Līguma priekšmets ir Dzirdes aparātu (turpmāk tekstā arī „Aparatūra”) piegāde Pircējam.

  - Aparatūrai jāatbilst Konkursā noteiktajām tehniskajām prasībām un Piegādātāja piedāvājumam Konkursā.

  - Aparatūras piegādes vieta - Rīgā, Elvīras ielā 19.

  - Aparatūras modeļi un cenas noteikti Līguma 1. pielikumā, un atbilst Piegādātāja tehniskajam- finanšu piedāvājumam Konkursā.

  - Pircējam nav pienākums iegādāties visu Konkursa dokumentācijā norādīto Aparatūras apjomu, bet tādu daudzumu, kāds nepieciešams Pircēja darbības nodrošināšanai caur Pasūtītāju - biedrību „Latvijas Nedzirdīgo savienība” piešķirtā valsts finansējuma ietvaros.

  - Līguma 1. pielikumā norādītais Aparatūras apjoms ir prognozējamais. Pircējs ir tiesīgs iepirkt katrā grupā mazākus Aparatūras apjomus nekā norādīts Līguma 1. pielikumā.

  - Līguma kopējā summa noteikta līdz EUR _____,__ (xx.xx euro un xx.xx centi) ieskaitot, bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  - PVN nav Līguma priekšmeta daļa, PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

  - Piegādātājam ir saistošas visas Konkursa nolikuma prasības.

2. Pušu saistības.

2.1. Piegādātāja saistības.

2.1.1. Piegādāt Aparatūru Līgumā noteiktajā kārtībā.

2.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Aparatūras atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2.1.3. Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Aparatūras sertifikāciju Latvijas Republikā, ja to paredz normatīvie akti.

2.1.4. Piegādātājam jānodrošina Aparatūras bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā pēc Aparatūras izsniegšanas lietotājam brīža, 5 (piecu) darba dienu laikā izdarot Aparatūras remontu.

2.1.5. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina Aparatūras serviss, piecu (piecu) darba dienu laikā izdarot Aparatūras remontu. Par Aparatūras remontu šajos gadījumos maksā Aparatūras lietotājs.

2.1.6. Piegādātājam jānodrošina katrai piegādātās Aparatūras vienībai kvalitatīvas lietošanas instrukcijas latviešu valodā.

2.1.7. Piegādātajam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas bez maksas jānodrošina Pasūtītājam 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes- pēc Pircēja pieprasījuma.

2.1.8. Piegādātajam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas bez maksas jānodrošina Pircējam 6 (seši) programmēšanas kabeļu pāri un adapteri, dzirdes aparātu tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai, u.c. piedāvātajiem modeļiem nepieciešamie atribūti- pēc Pircēja pieprasījuma.

2.1.9. Piegādātajam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas bez maksas jānodrošina Pasūtītājam 6 (sešu) pasūtītāja speciālistu apmācība lietot piedāvātos programmēšanas moduļus katrā Pircēja noteiktajā vietā (Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī).

2.2 Pircēja saistības.

    - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par Aparatūras piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

    - Pircējs apņemas nodrošināt Piegādātāja piegādātās Aparatūras nekavējošu pieņemšanu.

- Piegādes noteikumi

  - Aparatūra tiek pasūtīta un piegādāta atsevišķās partijās atkarībā no Pircējam nepieciešamā apjoma un valsts piešķirtā finansējuma.

  - Pušu kontaktpersonas piegādes izpildei:

3.2.1. Pasūtījumu veic Pircēja pilnvarotais pārstāvis, tālrunis +371 29196805, e-pasta adrese: surdocentrs@gmail.com.

3.2.2. Pasūtījumu pieņem Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis _______________, tālr. ________, e- pasts: ______@________.

  - Pasūtījums tiek izdarīts rakstveidā, kā arī e-pastu (informatīvi).

  - Pasūtītās Aparatūras partijas piegādi Pircējam Piegādātājam jāveic 15 darba dienu laikā.

  - Pirmās Aparatūras partijas piegāde noteikta līdz 2014. gada 23. decembrim. Pirmās Aparatūras partijas apjoms- līdz 2 500 aparātiem pa visiem Konkursa rezultātā noslēgtajiem līgumiem.

  - Par piegādātās Aparatūras piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pircējam nodod Aparatūru lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pircēja pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgos pieņemšanas – nodošanas aktus.

  - Pircējs pārbauda piegādātās Aparatūras atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, apjomu, kā arī lietotāja instrukcijas latviskās versijas atbilstību oriģinālam.

  - Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Aparatūru (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu lietošanas instrukciju, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji.

  - Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Ja izsniedzot Aparatūru tiek konstatēts, ka Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Aparatūru vai piegādājis aparatūru, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš piecpadsmit darba dienu laikā. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji.

- Garantijas un risks.

4.1. Aparatūras garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši pēc izsniegšanas klientam.

4.2. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.

4.3. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Aparatūras remontu 5 (piecu) darba dienu laikā.

4.4. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Aparatūras nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku līdz tās nodošanai Pircējam.

- Norēķinu kārtība.

5.1. Pircējs veic samaksu par faktiski piegādāto Aparatūru pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā to pārskaitot Piegādātāja bankas kontā.

5.2. Īpašuma tiesības uz Aparatūru pāriet no Piegādātāja uz Pircēju pēc tam, kad Pircējs veicis pilnu samaksu par piegādāto Aparatūras partiju.

- Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.

  - Par katru nokavēto Aparatūras piegādes dienu Piegādātājs Pircējam maksā soda procentus 1 % (viens procents) apmērā no nepiegādātās Aparatūras vērtības.

  - Par katru nokavēto samaksas dienu Pircējs maksā Piegādātājam soda procentus 1 % (viens procents) apmērā no neapmaksātās Aparatūras vērtības.

  - Ja Piegādātājs nokavē Aparatūras partijas piegādes termiņus divas reizes pēc kārtas, vai arī vienu reizi vairāk nekā 20 darba dienas, Pircējs ir tiesīgs vienpusīgi priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā Piegādātājam jāmaksā Pircējam visa soda procentu summa un līgumsods 10 % apmērā no Līguma summas, kas sastāda EUR ________

( euro un centi).

  - Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav veicis Aparatūras garantijas remontu, tas maksā Pircējam līgumsodu, kura lielums atbilst nesaremontētās Aparatūras pirkuma cenai.

  - Par Līguma 3.4., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9. punktos noteiktā termiņa kavējumu Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu EUR 600,00 (seši simti euro un nulle centi) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas.

  - Pircējam ir tiesības ieturēt soda procentus un līgumsodu no Piegādātājam pienākošajiem maksājumiem.

  - Soda procentu piemērošana līguma izpildes laikā neatbrīvo puses no saistību izpildes, izņemot gadījumus, kad Pircējs vienpersoniski pārtrauc līgumu, ja Piegādātājs neveic preču piegādi līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai preču remontu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pārtraucot līgumu, pusēm ir jāveic norēķini līgumā noteiktajā apjomā un termiņos.

- Nepārvarama vara.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējams un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.

- Līguma darbības laiks.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi.

  - Aparatūras piegāde- no līguma noslēgšanas līdz 2016. gada 31. decembrim atsevišķās partijās, pēc Pircēja pieprasījuma.

  - Aparatūras bezmaksas garantijas remonts- 2 (divus) gadus pēc izsniegšanas lietotājam.

  - Aparatūras remonti, par kuriem maksā Aparatūras lietotājs- 3 (trīs) gadus pēc garantijas termiņa beigām.

  - Iepirkuma līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts finansējums Aparatūras apmaksai.

- Nobeiguma noteikumi.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts, grozīts, vai priekšlaicīgi izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi ir tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar 1 pielikumu (Piegādātāja piedāvājuma Konkursam kopija) 2 divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Piegādātāja.

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.

Pircējs:						Piegādātājs:

| SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083 Reģ. Nr. 40003276127 Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle Bankas kods: UNLALV2X Konta Nr. LV38UNLA0050015057283 ________________________ Arnolds Pavlins | Pretendents Adrese Reģ. Nr. Banka: Bankas kods Konta Nr. _______________________________ /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- |

4. pielikums

atklāta konkursa “Dzirdes aparātu piegāde”,

ID Nr. LNS 2014/5 nolikumam

Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma

Vispārīgā informācija:

- Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst visām Tehniskās specifikācijas prasībām;

- Pretendents apliecina, ka nodrošinās dzirdes aparātu piegādi, remontu garantijas periodā.

- Pretendents apliecina, ka nodrošinās dzirdes aparātu piegādi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas pa faksu vai pa pastu.

- Pretendents apliecina, ka nodrošinās bezmaksas dzirdes aparātu remontu garantijas periodā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dzirdes aparāta bojājuma pieteikuma 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam;

- Pretendents nodrošinās ne mazāk kā 6 (sešu) Pircēja speciālistu  individuāla apmācību ne mazāk kā 2 (divas) stundas katram speciālistam katrā SIA LNS SPC filiālē – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī,  darbībai ar piegādājamiem dzirdes aparātiem; Apmācības veikšana tiks  apliecināta ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC filiālē. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā.

- Pretendents apliecina, ka pēc līguma noslēgšanas Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā nodrošinās Pircējam katra piedāvātā dzirdes aparāta programmēšanas moduļu, kuri darbojas uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes, 6 (sešu) modeļu piegādi Pircējam.

- Pretendents apliecina, ka pēc līguma noslēgšanas Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā nodrošinās Pircējam 6 (sešus) programmēšanas kabeļu pārus un adapterus, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktni atvērtai akustikai (turpmāk – Aprīkojums).

*- Pretendents iesniedz tikai atbilstošo iepirkuma daļas tehnisko piedāvājumu:

- daļa- Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam (3. pakāpes vājdzirdība)

| N.p.k. | Dzirdes aparāta veids | Prasības dzirdes aparātiem | Pretendenta piedāvājums- atbilstība prasībām (pretendents aizpilda atbilstību prasībām par katru piedāvāto dzirdes aparāta modeli) | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits, gab. | 1 dzirdes aparāta cena, euro bez PVN | Maksa par dzirdes aparātiem kopā euro (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. grupa | Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 3 931 |  |  |
| 2. grupa | Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 200 |  |  |
| KOPĀ | 4 131 |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN;

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2. daļa- Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam- POWER klases dzirdes aparāti (4. pakāpes vājdzirdība)

| N.p.k. | Dzirdes aparāta veids | Prasības dzirdes aparātiem | Pretendenta piedāvājums- atbilstība prasībām (pretendents aizpilda atbilstību prasībām par katru piedāvāto dzirdes aparāta modeli) | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits, gab. | 1 dzirdes aparāta cena, euro bez PVN | Maksa par dzirdes aparātiem kopā euro (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. grupa | Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 3 919 |  |  |
| 2. grupa | Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 200 |  |  |
| KOPĀ | 4 119 |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN;

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3. daļa- Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam- SUPER POWER (5. pakāpes vājdzirdībai)

| N.p.k. | Dzirdes aparāta veids | Prasības dzirdes aparātiem | Pretendenta piedāvājums- atbilstība prasībām (pretendents aizpilda atbilstību prasībām par katru piedāvāto dzirdes aparāta modeli) | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits, gab. | 1 dzirdes aparāta cena, euro bez PVN | Maksa par dzirdes aparātiem kopā euro (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. grupa | Digitālie daudzkanālu aizauss programmējami dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 1 000 |  |  |
| 2. grupa | Digitālie daudzkanālu aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 50 |  |  |
| KOPĀ | 1050 |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN;

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

4. daļa- Kaula vadāmības dzirdes aparāti

| N.p.k. | Dzirdes aparāta veids | Prasības dzirdes aparātiem | Pretendenta piedāvājums- atbilstība prasībām (pretendents aizpilda atbilstību prasībām par katru piedāvāto dzirdes aparāta modeli) | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits, gab. | 1 dzirdes aparāta cena, euro bez PVN | Maksa par dzirdes aparātiem kopā euro (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kaula vadāmības kabatas dzirdes aparāti (ar telefonu un galvas stīpu komplektā gatavā lietošanai) | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 20 |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN;

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

5. daļa- Kabatas dzirdes aparāti

| N.p.k. | Dzirdes aparāta veids | Prasības dzirdes aparātiem | Pretendenta piedāvājums- atbilstība prasībām (pretendents aizpilda atbilstību prasībām par katru piedāvāto dzirdes aparāta modeli) | Prognozējamais maksimālais dzirdes aparātu skaits, gab. | 1 dzirdes aparāta cena, euro bez PVN | Maksa par dzirdes aparātiem kopā euro (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Digitālie kabatas dzirdes aparāti ļoti smagiem dzirdes zudumiem | Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (skat. Nolikuma 1. pielikumu) | Modelis: ___________________ Tehniskais raksturojums: | 22 |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN;

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |