APSTIPRINĀTS:

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

iepirkuma komisijas sēdē

2014. gada 4.aprīlī

Protokols Nr.1

## Iepirkuma

## „sURDOTEHNIKAS PREČU PIEGĀDE-2”

NOLIKUMS

## Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNS 2014/3

Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Rīga, 2014.gada

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI  un saīsinājumi

| Pasūtītājs | Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (tekstā –LNS) |
| --- | --- |
| Līgumslēdzējs | SIA „ LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” |
| PIL | Publisko iepirkumu likums |
| xxx | Teksta vieta, ko aizpilda pretendents |

# 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”;

Pasūtītāja rekvizīti:

Nosaukums: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083;

Reģistrācijas Nr. LV40008000615

Bankas rekvizīti: Valsts kase

Konta Nr.: LV48TREL9185276004000

Nodokļu maksātāja Nr.LV90000065985

Cita informācija:

Fakss: 67470444; Tālrunis: 67470444;

E-pasta adrese: lns@lns.lv;

Mājas lapa: www.lns.lv; sadaļa „Iepirkumi un konkursi”

  - Līgumslēdzēja rekvizīti:

SIA „ LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Elvīras ielā 19, Rīgā, LV - 1083

Reģistrācijas Nr.: 40003276127

A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

Norēķinu konts: LV77UNLA0003200700659

Iepirkuma procedūru veic Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība”  (tekstā –LNS)   iepirkumu komisija, kas izveidota ar LNS prezidenta Edgara Vorslova  2014. gada 4.aprīļa rīkojumu Nr12 (turpmāk – Iepirkumu komisija).

Iepirkums tiek veikts līgumslēdzēja  SIA „ LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vajadzībām.

Iepirkuma identifikācijas numurs: LNS 2014/3

## Kontaktpersona

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona:

Aija Sannikova

Tālrunis:		67451947; 2933028; 25155419

Fakss: 		67470444

E-pasta adrese: 	iepirkumi@lns.lv

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083

## Iepirkuma metode

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ietvaros.

1.5. 	Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.5.1. 	Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 25.aprīlim plkst. 11:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 2.kabinetā (2.stāvs), (vai sekretariātā), Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083.

1.5.2. 	Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta to pa pastu uz adresi biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī nolikuma 1.5.1.punktā norādītajā adresē līdz 1.5.1.punktā minētajam termiņam.

1.5.3. 	Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.5.1 punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.4. 	Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

## 1.6.      Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1.  	Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014. gada 25.aprīlī plkst. 11:00, biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 3.stāvā, 12.kabinetā, Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

1.6.2. 	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.  Pēc visu 1.6.1.punkta nosacījumiem atbilstoši iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

1.6.3. 	Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un atbilst visām 1.9.1.punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas jāpaziņo pasūtītājam rakstveidā.

## Piedāvājuma nodrošinājums

    - Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

## Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083;

Pretendents: (norādīt pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, pasta adresi, tālruni un e-pastu)

Piedāvājums: Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkumam „Surdotehnikas preču piegāde-2”, iepirkuma identifikācijas Nr.: LNS 2014/3

Iepirkuma XXX. daļa

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2014. gada 25.aprīlī plkst. 11:00,

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

    - Ja piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tad tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši LR Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Pieļaujams, ka tehniskās informācijas tulkojumu veic un to apliecina Pretendents.

    - Pretendentam jāiesniedz piedāvājumu 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā papīra formātā par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājumā jāiesniedz Nolikuma 8. punktā minētie dokumenti.

1.9.8.  	Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.9.9. 	Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši LR 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

1.9.10. 	Pretendents iesniedzot piedāvājumā dokumentu kopijas, katru dokumenta kopiju var neapliecināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja viss piedāvājums ir apstiprināts Nolikuma 1.9.11.punktā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.9.11.  	Piedāvājuma papīra oriģinālajam eksemplāram jābūt:

      - ar pievienotu satura rādītāju un secīgi numurētām visām lapām;

      - caurauklotam (cauršūtam) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - uz  pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

# 2.        INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1.     Iepirkuma mērķis

Pasūtītājs veic iepirkumu Līgumslēdzēja vajadzībām, lai nodrošinātu surdotehnisko palīglīdzekļu piegādi nedzirdīgiem.

  - Iepirkuma priekšmets. Iepirkuma priekšmeta daļas. Paredzamā līgumcena.

    - Iepirkuma priekšmets ir surdotehnikas preču (komunikācijas, informācijas un signalizēšanas palīglīdzekļi) piegāde.

    - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods un kategorija.

Galvenais CPV kods: 33180000-5  (Funkcionāls atbalsts).

| Daļa | Nosaukums | Papildus CPV kods: |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa | Gaismas indikatori | 31521310-0 - Brīdinājuma gaismas |
| 2.daļa | Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērēji (induktīvās spoles) | 32343100-0 - Skaņas frekvences pastiprinātāji |
| 3.daļa | Laikrāži ar vibrozvanu | 39254100-8 - Pulksteņi. |

    - Iepirkuma priekšmeta daļas

Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās:

| Iepirkumu daļa | Iepirkumu daļas nosaukums |
| --- | --- |
| 1.daļa | Gaismas indikatori |
| 2.daļa | Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērēji (induktīvās spoles) |
| 3.daļa | Laikrāži ar vibrozvanu |

    - Maksimālā līgumcena EUR (bez PVN) par preces vienību ir :

| Iepirkumu daļa | Iepirkumu daļas nosaukums | Cena EUR (bez PVN) par preces vienību (gab.) |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa | Gaismas indikatori | 171.00 |
| 2.daļa | Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērēji (induktīvās spoles) | 91.00 |
| 3.daļa | Laikrāži ar vibrozvanu | 35.00 |

Pasūtītājs nosaka maksimālo cenu par vienību, atbilstoši Līgumslēdzēja budžeta plānojumam. Ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniegs Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējas par plānoto apjomu, līgumslēdzējs slēgs līgumu par apjomu, kas nepārsniedz tā finanšu resursu iespējas vai rīkosies saskaņā ar Nolikuma 10.6. punktu un 11.6. punktu.

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  - Tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 2.pielikumā.

- Prasības tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanai

  - Pretendents sagatavo savu tehnisko un finanšu piedāvājumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Tehniskā un finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā papīra formātā bez variantiem par visu iepirkuma priekšmetu katrai daļai atsevišķi.

  - Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas tehniskajā specifikācijā.

  - Sagatavojot finanšu piedāvājumu pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi. Pasūtītājs līguma izpildes laikā veiks samaksu tikai Pretendenta piedāvājumā norādītās summas apmērā par faktiski piegādātām precēm. Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā kopējā cena, par kuru noslēgts līgums, izrādīsies nepietiekama preču piegādei, līgumslēdzējs nemaksās lielāku summu par līgumā nolīgto līgumcenu, bet pretendentam būs jāpiegādā viss  piedāvāto preču apjoms par saviem līdzekļiem un resursiem.

## līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas līdz 2014. gada 30.decembrim (kopā - 8 mēneši).

Līguma izpildes vieta:  Elvīras ielā 19, Rīgā, LV – 1083, NUTS kods: LV006  (Rīgas teritorija)

## PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA IESPĒJĀM VEIKT PROFESIONĀLO   DARBĪBU

## Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja attiecināms).

## PRETENDENTA TEHNISKAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS PRASĪBAS

  - Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās tehniskās iespējas, līdzekļi un citi resursi preču piegādei.

  - Pretendents atbilstību 7.1. punktā minētajam nosacījumam apliecina Pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā.

- PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.

Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

|  | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (oriģināls); Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma formai. Pretendenta pieteikumā obligāti jāiekļauj apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās tehniskās iespējas, līdzekļi un resursi pilnai preču piegādei. Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda pieteikumā. |
| --- | --- |
|  | Komercreģistra vai cita reģistra Latvijā vai citā valstī izsniegta reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s) (ja attiecināms), kas apliecina, ka Pretendents, personu apvienības dalībnieki jebkurā to kombinācijā, piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja šāda reģistrācija ir nepieciešama; kopija); fiziskai personai jāiesniedz nodokļu maksātāju reģistrācijas apliecība (ja attiecināms; kopija); |
|  | Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, katra personu apvienības dalībnieka parakstīts dokuments - apliecinājums vai vienošanās (brīvā formā), kurš apliecina: katra personu apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu; apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē (nododamās līguma daļas apraksts un vērtība), slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai. |
|  | Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), ar pretendentu parakstīts dokuments - apliecinājums vai vienošanās (brīvā formā), kas apliecina apakšuzņēmēja uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai. |
|  | Pretendenta Tehniskais un finanšu piedāvājums Pretendents iesniedz Tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma formai. |
|  | Pretendenta izdota Pilnvara (oriģināls vai apstiprināta kopija), ja pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona. |

## PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Nolikuma 9.1. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, kas noteikti Nolikuma 9.3. punktā.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 9.1 punkta pirmo ( 1) ) un otro ( 2) ) daļu, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2  panta piektās daļas 1. vai 2.punkta nosacījumiem,  pasūtītājs:

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) 	par Nolikuma 9.1.punkta 1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

b)  par Nolikuma 9.1.punkta 2. apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Nolikuma 9.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

9.4.    Pasūtītājs, atkarībā no 9.3. punkta pirmā apakšpunkta b) sadaļā  veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1)  neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta  noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2)  informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai.

Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās  apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE, LĪGUMA SLĒGŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, atbilstoši Nolikumā noteiktām prasībām un kritērijiem un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļu, kas ietverta Nolikuma 9.1 punktā,  izvērtējot Nolikuma 9.1. punktā minēto apstākļu esamību.

  - Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 9.1.punktu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļu.

  - Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

  - Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikuma 10.3.punktā minētajam lēmumam.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Nolikuma 10.2.punktā minēto lēmumu.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums (atbilstošais piedāvājums/-mi neatbilst pasūtītāja finanšu resursu iespējām; mainījušies attiecīgā līguma finansēšanas nosacījumi vai cits).

  - Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

  - Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēgts Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu 67.1 panta noteikumus.

# VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE, LĒMUMA PIEŅEMŠANA

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

## Pasūtītājs izvēlas visām Nolikuma prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu katrā iepirkuma daļā par preču vienību.

## Vērtēšana

    - Piedāvājumu vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija slēgtā sēdē. Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas.  Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic  3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

- Vērtēšanas 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.9. punktā norādītajām prasībām t.sk. iesniegti nolikuma 8. punktā noteiktie (attiecināmie) dokumenti;

Ja Iepirkumu komisija konstatētās neatbilstības atzīst par būtiskām, kas ietekmē iespēju piedāvājumu novērtēt, Pretendents tiek noraidīts un turpmāk netiek vērtēts.

- Vērtēšanas 2.posms – Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

Iepirkuma komisija veic Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās (nolikuma 11.3.punkts).

Ja pasūtītājs piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tas šo kļūdu izlabo. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) pasūtītājs paziņo Pretendentam, nosūtot informāciju kopā ar Iepirkumu komisijas lēmumu.

Ja Iepirkumu komisija konstatētās neatbilstības atzīst par būtiskām, kas ietekmē iespēju piedāvājumu novērtēt, Pretendents tiek noraidīts un turpmāk netiek vērtēts.

- Vērtēšanas 3.posms – Piedāvājuma izvēle

Iepirkuma komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu, salīdzinot nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu cenas bez pievienotās vērtības nodokļa katrai iepirkuma daļai.

Komisija pārbauda, vai tā pretendenta piedāvājums, kurš noteikts kā visām nolikuma prasībām atbilstošs viszemākās cenas piedāvājums, atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu resursu iespējām;

  - Vienādu zemākās cenas finanšu piedāvājumu gadījumā komisija priekšroku dod pretendentam, kurš piedāvājumā norāda mazāku preču piegādes laiku no pieprasījuma nosūtīšanas par apjoma daļu darba dienās (ne vairāk kā 15 darba dienas). Minēto informāciju pretendents norāda tehniskajā piedāvājumā.

Iepirkumu komisija pieņem lēmumu, kuram pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

## Aritmētiskās kļūdas labošana

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā). Ja pasūtītājs piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tas šo kļūdu izlabo.

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) pasūtītājs paziņo Pretendentam. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

## Lēmuma pieņemšana

    - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkumu komisija, pamatojoties uz piedāvājuma vērtējuma rezultātiem,   pārbauda Nolikuma 9.1. punktā minēto apstākļu esamību, atbilstoši Nolikuma 9.3. punktam, attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pamatojoties uz Nolikuma 10.1.punkta un 10.2.punkta nosacījumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums (atbilstošais piedāvājums/-mi neatbilst pasūtītāja finanšu resursu iespējām; mainījušies attiecīgā līguma finansēšanas nosacījumi vai cits).

## IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto līguma projektu, ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām un izraudzīts atbilstoši Nolikuma 10.1 un 10.2.punkta prasībām.

  - Pasūtītājs uzaicina pretendentu, kurš atzīts par uzvarētāju iepirkumā, noslēgt iepirkuma līgumu 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas.

  - Pasūtītājs iepirkumā nosaka maksimālo līgumcenu par vienību, atbilstoši Līgumslēdzēja budžeta plānojumam. Ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniegs Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējas par plānoto apjomu, līgumslēdzējs slēgs līgumu par apjomu, kas nepārsniedz tā finanšu resursu iespējas vai rīkosies saskaņā ar Nolikuma 10.6. punktu un 11.6. punktu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un ir piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un piedāvājis nākamo zemāko cenu, pasūtītājs pārbauda tā atbilstību Nolikuma 9.1.punkta nosacījumiem, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajai daļai.

  - Ja iepirkumu komisija atzīst, ka atbilstošais pretendents nav izslēdzams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas noteikumiem, tad pretendents tiek uzaicināts noslēgt līgumu. Ja pretendents atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

  - Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem Publisko iepirkumu likuma  24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija rakstiski izskaidro piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši Nolikuma prasībām iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, vai tiek nolemts, ka tiks pārbaudīta. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija netiktu mainīta pēc būtības).

  - Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un/vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja iepirkumu komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt rakstveidā un laikus precizējumus un/vai skaidrojumus, ko pieprasa pasūtītājs Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā un apjomā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju,  ja Iepirkumu komisija to pieprasa un tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības.

  - Pretendentam ir tiesības un pienākums sekot līdzi sava piedāvājuma derīguma termiņam un pēc savas iniciatīvas savlaicīgi iesniegt piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkumā noteiktajā termiņā nav noslēgts iepirkuma līgums.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

# IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Ar iepirkumā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

  - Iepirkuma līgums var tikt precizēts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, iepirkuma uzvarētāja piedāvājuma informāciju un iepirkuma Nolikuma  12.3.punkta nosacījumiem.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais atbilstošais zemākās cenas piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 12.4.punkta, 12.5.punkta, 12.6. punkta nosacījumiem.

  - Iepirkuma līgums slēdzams par uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu vienībai, nosakot kopējo piegādājamo preču vienību skaitu un kopējo līgumsummu par Līgumslēdzēja noteikto preču apjomu līgumslēgšanas dienā, atbilstoši Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējām. Līgumcena par preču vienību nevar tikt paaugstināta un pasūtītājs nemaksās vairāk par uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu.

  - Iepirkuma līgumā noteiktais iegādājamo vienību skaits iepirkuma daļās ir orientējošs. Pasūtītājs var mainīt iegādājamo vienību skaitu (to palielinot vai samazinot), atkarībā no tam pieejamiem finanšu līdzekļiem kalendārā gada ietvaros (nepārsniedzot kopējo līgumcenas summu bez PVN, kas nosaka iepirkuma veikšanu PIL 8.2 panta ietvaros). Šajā gadījumā Iepirkuma līgums var tikt grozīts, noslēdzot papildvienošanos par papildus preču piegādi iepirkuma daļas ietvaros.

# PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

| 1.pielikums | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (forma) |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Tehniskā specifikācija |
| 3.pielikums | Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma) |
| 4.pielikums | Iepirkuma līguma projekts |

## 1.pielikums. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā

## Iepirkums  „Surdotehnikas preču piegāde-2 ” ; ID Nr. LNS  2014/3

Biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1083;

## PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„SURDOTEHNIKAS PREČU PIEGĀDE-2” ; ID NR. LNS  2014/3

Pretendents: ________________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

(turpmāk – Pretendents), tā (amats, vārds, uzvārds, ja attiecināms – pilnvarojums) personā piesakās piedalīties iepirkumā „Surdotehnikas preču piegāde-2” ; ID Nr. LNS  2014/3,  un apliecina, ka:

- piekrīt iepirkuma Nolikuma prasībām, tās ir saprotamas un garantē Nolikuma prasību izpildi;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas un gadījumā, ja tam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar pasūtītāju;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvājumu ir patiesas;

- Pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā nosacījumiem;

- Pretendents apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;

- Pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir nepieciešamās tehniskās iespējas, līdzekļi un resursi pilnai preču piegādei;

- Pretendents apliecina, ka tam ir visas atļaujas un citi dokumenti, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas nepieciešami lai sniegtu pakalpojumu.

Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda pieteikumā.

Informācija par pretendentu

| Pretendents (nosaukums): |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pretendenta e-pasts: |  |
| Pretendenta kontakttelefons: |  |
| Pretendenta faksa numurs: |  |
| Pretendenta bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

| Pretendetna paraksttiesīgās personas Vārds, Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |
| Zīmogs |  |

Pieteikumam jāpievieno Pilnvara (ja attiecināms)

## 2.pielikums. Tehniskā specifikācija.

## Iepirkums  „Surdotehnikas preču piegāde-2”  ; ID Nr. LNS  2014/3

Biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1083;

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  IEPIRKUMĀ

## „ SURDOTEHNIKAS PREČU PIEGĀDE-2” ; ID NR. LNS  2014/3

      - Vispārīgie nosacījumi

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu katrai iepirkuma daļai atseviški.

  - Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas tehniskajā specifikācijā.

  - Pretendents tehniskajā piedāvājumā nosaka preču piegādes laiku no pieprasījuma nosūtīšanas par apjoma pieprasījuma daļu darba dienās (ne vairāk kā 15 darba dienas).

  - Iegādājamo vienību skaits iepirkuma daļās ir orientējošs. Pasūtītājs var mainīt iegādājamo vienību skaitu (to palielinot vai samazinot), atkarībā no tam pieejamiem finanšu līdzekļiem kalendārā gada ietvaros (nepārsniedzot kopējo līgumsummu bez PVN, kas nosaka iepirkuma veikšanu PIL 8.2 panta ietvaros).

  - Pretendentam jāapliecina, ka Pretendents (vai tā saistību pārņēmējs) nodrošinās preču remontu vai nomaiņu preces lietošanas periodā (garantijas periodā – saskaņā ar Līguma 3.3.punktu; pēc garantijas perioda – saskaņā ar vienošanos ar Pircēju vai pircēja klientu).

Pircējs – šī iepirkuma ietvaros ir Līgumslēdzējs.

  - Pretendentam iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz preču atbilstības sertifikāts/deklarācija.

- Tehniskā specifikācija

| daļa – „Gaismas indikatori” |
| --- |
| Nr. p.k. | Iegādājamā prece | Vienība | Iegādājamo vienību skaits | Tehniskā specifikācija |
| 1. | Gaismas indikatori | Gab. | 78 | Gaismas indikatori, ISO kods: 22 27 03 vai ekvivalents Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēts zīdaiņa raudu, durvju zvana, telefona zvana, taimera u.c. skaņas signāla pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar gaismas signālu un/vai vibrāciju. Raidītājs ar regulējamu jūtīgumu. FM raidītājs: 433,92 MHz (+/- 100 MHz). Diapazons: līdz 75m Specifikācijas prasības: Gaismas indikatoriem jābūt CE marķējumam; precei jāiesniedz atbilstības sertifikāts/ deklarācija. Lietošanas instrukcija: piegādājot preces jāpievieno gaismas indikatoru lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo gaismas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 3 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks: 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks: 5 darba dienas. |

| daļa – „Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles) ” |
| --- |
| Nr. p.k. | Iegādājamā prece | Vienība | Iegādājamo vienību skaits | Tehniskā specifikācija |
| 1. | Induktīvās spoles | Gab. | 18 | Induktīvās spoles, ISO kods: 22 06 24 vai ekvivalents Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Zona: līdz 70m2. Traucējumi: <1%. Frekvences zona: 100Hz-5000Hz (+/- 3dB) Ieeja: 2 stereo līnijas un 1 mikrofons. Izeja: istabas cilpa. Jūtīgums- mikrofons: 1mV, stereo/ TV (ieeja 1); 100mV;stereo/TV (ieeja 2); 100mV Trokšņu signāla koeficents: >50dB. Nodrošinājums: 12V AC 20W. Specifikācijas prasības: Induktīvām spolēm, jābūt CE marķējumam; precei jāiesniedz atbilstības sertifikāts/ deklarācija. Lietošanas instrukcija: piegādājot preces jāpievieno induktīvo spoļu lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo induktīvās spoles lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks: 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks: 5 darba dienas. |

| daļa – „Laikrāži ar vibrozvanu ” |
| --- |
| Nr. p.k. | Iegādājamā prece | Vienība | Iegādājamo vienību skaits | Tehniskā specifikācija |
| 1. | Laikrāži ar vibrozvanu | Gab. | 200 | Laikrāži ar vibrozvanu, ISO kods: 22 27 12 vai ekvivalents Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Laikrāži ar vibrozvanu aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā. Laika skala: 24 h. Funkcijas: modinātājs, atkārtotais zvans (vibrozvans). Nodrošinājums: Darbības nodrošinājums ar baterijām Ar pārsegu slēdžu nosegšanai 90 db extra-skaļš modinātājzvans Ar Testpogu, lai pārbaudītu baterijas, vibrāciju un drošības darbību. Specifikācijas prasības: Laikrāžiem ar vibrozvanu, jābūt CE marķējumam; precei jāiesniedz atbilstības sertifikāts/ deklarācija. Lietošanas instrukcija: piegādājot preces jāpievieno laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks: 5 darba dienas. |

## 3.pielikums. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

## Iepirkums  „Surdotehnikas preču piegāde-2” ; ID Nr. LNS  2014/3

Biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Elvīras ielā 19, Rīgā , LV-1083;

Uz pretendenta veidlapas (ja attiecināms)

Vieta:

Datums

## PRETENDENTA

tehniskAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

## IEPIRKUMĀ „SURDOTEHNIKAS PREČU PIEGĀDE-2” ; ID NR. LNS  2014/3

Pretendents: ________________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

tā (personas, kas paraksta piedāvājumu amats, vārds, uzvārds vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) personā, ir rūpīgi iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un tajā ietverto Tehnisko specifikāciju, to pilnībā izprot un, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu un  apņemas veikt pakalpojumu laikā no līguma noslēgšanas līdz 2014. gada 30.decembrim.

PRETENDENTA Tehniskais piedāvājums

| Iepirkuma daļa: | (AIZPILDA PRETENDENTS) |
| --- | --- |
| Iepirkuma daļas nosaukums: | (AIZPILDA PRETENDENTS) |

**- pretendents piedāvājumam pievieno to daļu, kas atbilst tā piedāvājumam

Pretendents nosaka preču piegādes laiku no pieprasījuma nosūtīšanas par apjoma daļu:  XXX (vārdiem) darba dienu laikā (norāda pretendents; ne vairāk kā 15 darba dienu laikā). Pretendents apliecina, ka var piegādāt preču apjomu līgumā noteiktajā kārtībā.

Pretendentam jāapliecina, ka Pretendents (vai tā saistību pārņēmējs) nodrošinās preču remontu vai nomaiņu preces lietošanas periodā (garantijas periodā – saskaņā ar Līguma 3.3.punktu; pēc garantijas perioda – saskaņā ar vienošanos ar Pircēju vai pircēja klientu). Pircējs – šī iepirkuma ietvaros ir Līgumslēdzējs.

Pretendents iesniedzot piedāvājumu iesniedz preču atbilstības sertifikātu/deklarāciju.

1.Pretendenta tehniskais piedāvājums iepirkuma 1.daļai -  „Gaismas indikatori”

| Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums |
| --- | --- |
| 1.daļa - „Gaismas indikatori” | 1.daļa - „Gaismas indikatori” |
| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Maksimālais iepirkuma priekšmeta daudzums; mērv. | Tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Nr.p.k. | Preces nosaukums (norādot marku un modeli) | Preces daudzums; mērv. | Preces tehniskie raksturotāji | Cena EUR par vienību ; bez PVN; EUR | Cena EUR par visu daudzumu ; bez PVN; EUR (summa jānorāda cipariem, ar diviem cipariem aiz komata) |
| 1. | Gaismas indikatori | 78; gab. | Gaismas indikatori, ISO kods: 22 27 03 vai ekvivalents Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēts zīdaiņa raudu, durvju zvana, telefona zvana, taimera u.c. skaņas signāla pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar gaismas signālu un/vai vibrāciju. Raidītājs ar regulējamu jūtīgumu. FM raidītājs: 433,92 MHz (+/- 100 MHz). Diapazons: līdz 75m Specifikācijas prasības: Gaismas indikatoriem jābūt CE marķējumam; precei jāiesniedz atbilstības sertifikāts/ deklarācija. Lietošanas instrukcija: piegādājot preces jāpievieno gaismas indikatoru lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo gaismas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 3 gadi. |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | XXX.XX | XXX.XX |

2.Pretendenta tehniskais piedāvājums iepirkuma 2.daļai -  „Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles) ”

| Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums |
| --- | --- |
| 2.daļa - „Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles) ” | 2.daļa - „Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles) ” |
| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Maksimālais iepirkuma priekšmeta daudzums; mērv. | Tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Nr.p.k. | Preces nosaukums (norādot marku un modeli) | Preces daudzums; mērv. | Preces tehniskie raksturotāji | Cena EUR par vienību ; bez PVN; EUR | Cena EUR par visu daudzumu ; bez PVN; EUR( summa jānorāda cipariem, ar diviem cipariem aiz komata) |
| 1. | Induktīvās spoles, | 18; gab. | Induktīvās spoles, ISO kods: 22 06 24 vai ekvivalents Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Zona: līdz 70m2. Traucējumi: <1%. Frekvences zona: 100Hz-5000Hz (+/- 3dB) Ieeja: 2 stereo līnijas un 1 mikrofons. Izeja: istabas cilpa. Jūtīgums- mikrofons: 1mV, stereo/ TV (ieeja 1); 100mV;stereo/TV (ieeja 2); 100mV Trokšņu signāla koeficents: >50dB. Nodrošinājums: 12V AC 20W. Specifikācijas prasības: Induktīvām spolēm, jābūt CE marķējumam; precei jāiesniedz atbilstības sertifikāts/ deklarācija. Lietošanas instrukcija: piegādājot preces jāpievieno induktīvo spoļu lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo induktīvās spoles lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks: 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks: 5 darba dienas. |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | XXX.XX | XXX.XX |

3.Pretendenta tehniskais piedāvājums iepirkuma 3.daļai -  „Laikrāži ar vibrozvanu ”

Tehniskā specifikācija 3.daļai

| Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums |
| --- | --- |
| 3.daļa - „Laikrāži ar vibrozvanu ” | 3.daļa „Laikrāži ar vibrozvanu ” |
| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Maksimālais iepirkuma priekšmeta daudzums; mērv. | Tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Nr.p.k. | Preces nosaukums (norādot marku un modeli) | Preces daudzums; mērv. | Preces tehniskie raksturotāji | Cena EUR par vienību ; bez PVN; EUR | Cena EUR par visu daudzumu ; bez PVN; EUR( summa jānorāda cipariem, ar diviem cipariem aiz komata) |
| 1. | Laikrāži ar vibrozvanu | 200; gab. | Laikrāži ar vibrozvanu, ISO kods: 22 27 12 vai ekvivalents Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Laikrāži ar vibrozvanu aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā. Laika skala: 24 h. Funkcijas: modinātājs, atkārtotais zvans (vibrozvans). Nodrošinājums: Darbības nodrošinājums ar baterijām Ar pārsegu slēdžu nosegšanai 90 db extra-skaļš modinātājzvans Ar Testpogu, lai pārbaudītu baterijas, vibrāciju un drošības darbību. Specifikācijas prasības: Laikrāžiem ar vibrozvanu, jābūt CE marķējumam; precei jāiesniedz atbilstības sertifikāts/ deklarācija. Lietošanas instrukcija: piegādājot preces jāpievieno laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks: 5 darba dienas. |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | XXX.XX | XXX.XX |

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS:

| Iepirkuma daļa: |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma daļas nosaukums: |  |

- PIEDĀVĀJUMA CENA PAR VIENĪBU: EUR XXX (eiro un centi) bez PVN

- PIEDĀVĀJUMA CENA PAR IEPIRKUMA DAĻAS APJOMU:

- Piedāvājuma cena  EUR bez PVN  _____________________ /eiro un centi/;

- PVN …% (likme; ja attiecināms) EUR iepirkuma daļas apjomu:  ________________   /eiro un centi/;

- Piedāvājuma cena  EUR ar PVN:  _____________________/eiro un centi/;

Summas jānorāda cipariem (ar diviem cipariem aiz komata) un vārdiem.

Pretendents apliecina, ka sagatavojot finanšu piedāvājumu pretendents ir iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, uzstādīšanu  un sagatavošanu darbam un saprot, ka Pasūtītājs līguma izpildes laikā var veikt samaksu tikai Pretendenta piedāvājumā norādītās summas apmērā par preču vienību.

Pretendents informēts un piekrīt Nolikuma 15.4.punkta un 15.5.punkta nosacījumiem.

Pielikumā tiek pievienots (norāda, ja ir attiecināms):

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats (ja attiecināms) |  |
| Datums |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs (ja attiecināms) |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

## 4.pielikums. Iepirkuma līguma projekts .

## Iepirkums  „Surdotehnikas preču piegāde-2” ; ID Nr. LNS  2014/3

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Iepirkuma līgums Nr. ________

## Surdotehnikas preču piegādes līgums

| Rīga, | 2014. gada _______________________ |
| --- | --- |

XXX,  reģistrācijas Nr.XXX, kuru pārstāv XXX, turpmāk tekstā Pircējs, no vienas puses,

un

(nosaukums/vārds uzvārds) ________________, reģistrācijas Nr., adrese, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība”   iepirkumu komisijas 2014. gada _________ lēmumu (_____) iepirkumā  „Surdotehnikas preču piegāde-2”; ID Nr. LNS  2014/3,   kas rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo Līgumu (turpmāk tekstā - Līgums).

- Līguma priekšmets

## Pircējs pasūta un Izpildītājs piegādā surdotehnikas preces (komunikācijas, informācijas un signalizēšanas palīglīdzekļi)  - XXX iepirkuma „Surdotehnikas preču piegāde-2” ; ID Nr. LNS  2014/3,   XXX. daļas ietvaros, turpmāk tekstā – Preces.

## Preces tiek piegādātas saskaņā ar iepirkuma nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu un šī Līguma noteikumiem. Piedāvājums ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa.

## Preču piegāde tiek veikta pa daļām (vai visu apjomu – norādīt). Preču daudzumu konkrētai  piegādei nosaka Pircējs. Plānotas ne vairāk kā 3 (trīs) piegādes.

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2014. gada  30.decembrim  (ieskaitot).

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs apņemas veikt kvalitatīvu savlaicīgu un atbilstošu Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, saskaņā ar iepirkuma „Surdotehnikas preču piegāde-2” ID Nr. LNS  2014/3, nosacījumiem, iepirkuma tehnisko specifikāciju un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā.

  - Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pircējam preču ražotāja izstrādātos preču lietošanas noteikumus (lietošanas instrukciju).

  - Preču garantijas periodā, kas tiek norādīts garantijas sertifikātā (minimālais garantijas laiks 2 gadi), bet ja tāda nav, tad garantijas periods tiek noteikts 2 (divi) gadi no preču piegādes (sākot ar preču pieņemšanas – nodošanas akta vai cita dokumenta abpusēju parakstīšanu), Izpildītājs apņemas veikt preču garantijas remontu par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas par bojājumu, bet ja tas nav iespējams – 5 (piecu) darba dienu laikā nomainīt preci pret ekvivalentu. Pieteikums garantijas remontam tiek nosūtīts rakstiski uz Izpildītāja juridisko adresi pa faksu un/vai pastu. Pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad pieteikums garantijas remontam tiek nosūtīts pa faksu, bet ja tāda nav, tad piektajā dienā no pieprasījuma izsūtīšanas pa pastu. Gadījumā, ja garantijas periodā Izpildītājs neveic preču garantijas remontu un neveic preces nomaiņu, tad Izpildītājam jāmaksā Pircējam līgumsodu, kas sastāda 0,01% no līgumcenas par katru nokavēto dienu līdz faktiski veiktajai Preču nomaiņai.

  - Izpildītājs nosaka kontaktpersonu un nodrošina saziņu ar Pircēju līguma izpildes jautājumu risināšanai, informācijas saņemšanai: _______________ (kontaktpersonas vārds, uzvārds,  telefons/e-pasts).

  - Preču piegāde notiek XXX (vārdiem) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas pa faksu un/vai pastu (Līgumslēdzēji  vienojas  pirms līguma noslēgšanas).

  - Izpildītājs apņemas nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā) informēt Pircēju par apstākļiem, kas var kavēt, traucēt, apgrūtināt vai ierobežot Preču piegādi.  Gadījumā, ja Izpildītājs nav nekavējoties informējis Pircēju par visiem līguma laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, ja tādi iestājas, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt līgumu.

  - Izpildītājs (vai tā saistību pārņēmējs) nodrošinās preču remontu vai nomaiņu preces lietošanas periodā (garantijas periodā – saskaņā ar Līguma 3.3.punktu; pēc garantijas perioda – saskaņā ar vienošanos ar Pircēju vai pircēja klientu).

- Pircēja pienākumi un tiesības

  - Pircējs sniedz nepieciešamo papildinformāciju Izpildītājam, ja tāda nepieciešama Preču piegādei.

  - Pircējs nosūta pieprasījumu par plānotā līgumpriekšmeta pasūtījuma apjomu pa faksu un/vai pastu vai iesniedz personīgi.

  - Pircējam ir tiesības pieteikt Izpildītājam preču remontu vai nomaiņu (garantijas periodā – saskaņā ar Līguma 3.3.punktu; pēc garantijas perioda – saskaņā ar vienošanos ar Izpildītāju).

  - Pircējs nosaka kontaktpersonu, kura atbildīga par līguma izpildes kontroli, saskaņošanu, Preču piegādes kontroli saskaņā ar šī Līguma noteikumiem: _______________ (kontaktpersonas vārds, uzvārds,  telefons/e-pasts).

  - Pircējs veic maksājumus par kvalitatīvu Preču piegādi, saskaņā ar iepirkuma nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu un šī Līguma noteikumiem. Izpildītāja Piedāvājums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līguma izpildē Latvijas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi tiek maksāti saskaņā ar normatīvo regulējumu.

- Līguma summa

  - Līguma summa par preces vienību ir EUR  XXX (summa vārdiem) bez PVN.

  - Līguma summa par XXX (vārdiem) preces vienībām ir EUR  XXX (summa vārdiem) bez PVN,   PVN (norādīt procentu) ir EUR _____  (summa vārdiem),   Līguma summa ar PVN ir EUR _____  (summa vārdiem).

  - PVN tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās procentu likmes apmērā.

  - Izpildītāja Finanšu piedāvājumā noteiktā Preču piegādes summa par preces vienību (EUR; bez PVN) nevar tikt paaugstināta.

- Norēķinu kārtība

  - Līguma izpildē avansa maksājums nav paredzēts un netiks maksāts.

  - Pircējs maksā Izpildītājam ar 100% pēcapmaksu par faktiski veikto Preču piegādi pēc Izpildītāja preču pieņemšanas – nodošanas akta, pavadzīmes un/vai rēķina, kā arī to pielikumu (ja attiecināms)  iesniegšanas.

  - Pircējs veic preču piegādes apmaksu Izpildītājam noteiktajā apjomā vienā maksājumā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc faktiski notikušās Preču piegādes, Preču piegādes  pieņemšanas – nodošanas akta, pavadzīmes un/vai rēķina un pavadošo dokumentu iesniegšanas (ja attiecināms) un apstiprināšanas,  saskaņā ar noslēgto līgumu,  ar pārskaitījumu uz Izpildītājam norādīto bankas kontu.

  - Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pircējam Preču piegādes pieņemšanas - nodošanas aktu, pavadzīmes un/vai rēķina un citus dokumentus (ja attiecināms) uzreiz  pēc Preču piegādes.

  - Pircējs veic maksājumu Izpildītājam bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu bankā. Apmaksa tiek uzskatīta par veiktu, kad Pircējs ir veicis bankas pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.

  - Izpildītāja iesniegtajā pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā jābūt ietvertai atsaucei uz iepirkumu „Surdotehnikas preču piegāde-2” ID Nr. LNS  2014/3, XXX. iepirkumu daļa   un šo Līgumu (Līguma noslēgšanas datums, reģistrācijas numurs).

- Pušu atbildība

  - Izpildot šo Līgumu, Puses ievēros no otras Puses saņemtās finanšu, komerciālās un jebkuras citas informācijas konfidencialitāti, kā arī veiks visus iespējamos pasākumus, lai novērstu šādas informācijas izpaušanu.

  - Katra Puse apņemas neveikt tādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses prestižam un interesēm.

  - Ja Izpildītājs neveic uzņemtās līgumsaistības vai veic tās sliktā kvalitātē un/vai nesavlaicīgi, Pircējs nemaksā tam līgumcenu.

  - Ja Izpildītājs nepiegādā Preces (no Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ) Līguma 2.1. punktā noteiktā termiņā vai Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Izpildītājam jāmaksā Pircējam līgumsodu, kas sastāda 0,01% no līgumcenas par katru nokavēto dienu līdz faktiski veiktajai Preču piegādei. Pircējs par līgumsodu izraksta rēķinu.

  - Gadījumā, ja garantijas periodā Izpildītājs neveic preču garantijas remontu un neveic preces nomaiņu, tad Izpildītājam jāmaksā Pircējam līgumsodu, kas sastāda 0,01% no līgumcenas par katru nokavēto dienu līdz faktiski veiktajai Preču remontam/nomaiņai.

- Nepārvarama vara

  - Puses ir atbrīvotas no jebkādas atbildības vai zaudējumu segšanas, ja ar šo Līgumu uzņemtās saistības nav bijis iespējams izpildīt nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus), importa/eksporta aizliegumus, kā arī atbildīgo institūciju pieņemtos normatīvos aktus, kas būtiski ietekmē Līguma izpildi, vai daļēju tā izpildi.

  - Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas rezultātā, nekavējoties rakstiski brīdina otru Pusi, klāt pievienojot pierādošos dokumentus.

  - Puses tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas Līguma izpildes līdz brīdim, kamēr izbeidzās nepārvaramas varas apstākļi.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi nebeidzās ilgāk kā vienu mēnesi no to sākšanās dienas, Puses var kopīgi izlemt par tālākām līgumsaistību izpildes iespējām vai vienpusējā kārtā Līgumu lauzt.

  - Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kas uz tiem atsaucas.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm atsevišķi vienojoties.

  - Pircējam objektīvu apstākļu dēļ (izmaiņas ar līgumu saistītajā projektā vai cits) vai šī līguma 7.3. punktā noteiktajā gadījumā, ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš.

  - Līguma 9.2.punkta iestāšanās gadījumā, Pircējam, kas vienpusēji izbeidz Līgumu, nav jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu.

  - Līgums var tikt izpildīts pirms 2.1.punktā noteiktā termiņa, ja Izpildītājs ir veicis visus Līgumā, Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā noteiktos uzdevumus (Preču piegādi) un par to ir sastādīts abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

- Strīdu izšķiršana

  - Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Strīdus gadījumā Puses var izveidot savu pilnvaroto pārstāvju komisiju vai arī pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kas sagatavo atzinumu par vienas Puses norādīto trūkumu vai neatbilstību Līguma noteikumiem pamatotību. Eksperta pieaicināšanas izdevumus apmaksā tā Puse, kurai par sliktu sniegts eksperta atzinums.

  - Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no rakstiskās pretenzijas nosūtīšanas dienas.

- Nobeiguma noteikumi

  - Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem Līguma noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.

  - Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības un pilnvaras savas pārstāvamās Puses vārdā slēgt šo Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas Līgumā, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā tiek norādīts izmaiņu saturs, apjoms u.tml.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi (vienošanās) stājas spēkā tikai pēc to rakstiskas abpusējas parakstīšanas un tiek uzskatīti par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ar nosacījumu, ja tie nav pretrunā Publisko iepirkumu likuma noteikumiem un atbilstošā iepirkuma Nolikuma nosacījumiem.

  - Izpildītājs ir informēts, ka ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma (bez pielikumiem) vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Izpildot šo Līgumu, Puses apņemas neizpaust citām personām konfidenciāla rakstura informāciju, kas, izpildot šī Līguma noteikumus, ir nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos uzlikts pienākums sniegt pieprasīto informāciju.

  - Abu Pušu pienākums ir nekavējoties informēt otru Pusi par jebkādām izmaiņām Puses statusā (maksātnespēja, bankrots u.tml.), adresē, bankas rekvizītos, kā arī par kontaktpersonu maiņu. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.

  - Jebkura korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu ir uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā.

  - Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumu, kad Puses saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs. Likumīgajam Puses tiesību pārņēmējam šis Līgums ir saistošs kā pašai Pusei, tā it kā tas pats tās būtu uzņēmies.

  - Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo Līguma saistību spēkā esamību.

  - Līgums sastādīts uz ___ (vārdiem) lapām ar 1 (vienu) pielikumu (piedāvājums (kopija))  2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

(papildināt pēc vajadzības)

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES  UN PARAKSTI

| PIRCĒJS Nosaukums: Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083; Reģistrācijas Nr. Bankas rekvizīti: Konta Nr.: Nodokļu maksātāja |  | IZPILDĪTĀJS Nosaukums: Reģ.Nr.: Juridiskā adrese: Banka: Kods: Konts: |
| --- | --- | --- |
| (Amats, vārds, uzvārds) |  | (Amats, vārds, uzvārds) |
| Z.V. |  | Z.V. |