**TIRGUS CENU IZPĒTE**

**„Preču piegāde SPC vajadzībām-2”**

**ID Nr. TI – SPC/2021/2**

**1. Uzaicinājuma informācija**

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu **preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskā palīdzības centra”** (turpmāk -SPC) **vajadzībām**

**2. Tirgus cenu izpētes rezultāts**

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (vai apmaksāts faktūrrēķins) par preču iegādi.

**3. Pakalpojuma saņēmējs:** SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.

**4**. **Cenu piedāvājuma iesniegšana**

Piedāvājumu var iesniegt **līdz 2021. gada 30.jūnijam** pa e-pastu: [iepirkumi@lns.lv](mailto:iepirkumi@lns.lv) ar norādi „Tirgus izpēte, ID Nr. TI – SPC/2021/2”.

**5. Piedāvājuma forma** (jānosūta uze-pastu: [iepirkumi@lns.lv](mailto:iepirkumi@lns.lv))

|  |  |
| --- | --- |
| **Tirgus izpēte:**  **„ Preču piegāde SPC vajadzībām-2”**  **ID Nr. TI – SPC/2021/2** | **Piedāvājuma cena, EUR, bez PVN** (cena ar diviem cipariem aiz komata) **par 1  (vienu) vienību:** |
| Iepirkuma priekšmets: | **Preces cena/Licences derīguma termiņš (ja attiecināms):** |
| 1. Adioloģijas UV-gaismas ierīce EGGER EL4 -1gab. |  |
| 2. Adioloģjas vaska iegremdēšanas ierīce/220V (0,5-1L) -1gab. |  |
| 3. Audioloģijas elektriskais vaska nazis "ECO" -1gab. |  |
| 4. Automātiska mobilā sūkšanas iekārta/ 220V -1gab. Prasības sūkšanas iekārtai: - skaņas līmenis: 45 - 59 dB (A); - elektroniskā sūkšanas veiktspēja; - automātiska izslēgšanās, kad filtrs ir pilns; - automātiska palaišanas / apturēšanas funkcija atbilstoši vadības blokam; - kontrolējama (5 pakāpju) iesūkšanas jauda 20 - 40 l / sek.; - garantēts 1500 stundu ilgs bez apkopes darbības laiks. |  |
| **Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):**  Nosaukums (vai vārds, uzvārds):  Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):  Reģ. Nr. (ja attiecināms):  PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):  *Kontakttelefons:*  *e-pasts:*  Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ja attiecināms | |