1. pielikums

atklāta konkursa “SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE 2016. GADAM”,

ID Nr. LNS 2016/1 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- daļa – Laikrāži ar vibrēšanas funkciju

Piegādājamās preces nosaukums

Laikrāži ar vibrēšanas funkciju, ISO kods: 22 27 12

Vienību skaits: 200 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Laikrāži ar vibrozvanu aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā.

Laika skala: 24 h

Laikrāžu gabarīti: A≤ 150mm, B≤ 150mm, C≤ 35mm.

Funkcijas: modinātājs (vibrēšana), atkārtotais zvans (vibrēšana)

Nodrošinājums:

- Darbības nodrošinājums ar baterijām.

- 90 db extra-skaļš modinātājzvans

- Ar Testa pogu, lai pārbaudītu baterijas, vibrāciju un drošu darbību.

Sertifikācijas prasības:

Laikrāžiem ar vibrozvanu jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi,  garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

2. daļa - Skaņas indikatori ar gaismas signālu

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar gaismas signālu, ISO kods: 22 27 03

Vienību skaits: 25 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, durvju zvana, telefona zvana, taimera u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mirgojošo gaismas signālu.

Uztvērējs - neliela pārvietojama ierīce ar spilgtu gaismu un zibspuldzes funkciju.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementu uzlādēšanas ierīce vai tīkla adapters.

Pie uztvērēja nepieciešamības gadījumā var pieslēgt vibrējošu papildvienību.

Raidītājs - pārvietojama ierīce ar skaņas regulējamu jūtīgumu.

Raidītājam komplektā ir barošanas elements.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: min.75m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

3. daļa - savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles)

Piegādājamās preces nosaukums

Induktīvās spoles, ISO kods: 22 06 24

Vienību skaits: 75 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no Radio/TV adaptera un uztvērēja ar telecilpu), kas domāts cilvēkiem, kas lieto dzirdes aprātus, nēsājama ap kaklu.

Zona: līdz 2m2

Traucējumi: ≤1,5%

Frekvences zona: no 100Hz līdz >5000Hz

Ieeja: Radio/TV stereo līnija un 1 mikrofons.

Izeja: bezvadu savienojums ar kakla cilpu (ar telecilpu).

Jūtīgums: mikrofons: ≤20mV, stereo/TV≤110mV;

Sertifikācijas prasības:

Induktīvām spolēm, jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo induktīvās spoles lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks: 5 gadi

Garantijas prasības: minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

4. daļa - Dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori)

Piegādājamās preces nosaukums

Dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori), ISO kods: 22 06 06

Vienību skaits: 20 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Lietošanai vienkāršs dzirdes pastiprinātājs, kas paredzēts cilvēkiem, sākot ar trešo dzirdes traucējuma pakāpi.

Funkcijas: Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja ≥100db

Skaņas regulatori ir pogas veida, pogas lielums >6,5mm.

Tembra kontrole

Nodrošinājums: ārējo austiņu akustiskā sistēma.

Iestrādāts mikrofons ar trokšņa samazināšanu.

Darbības nodrošinājums ar baterijām vai akumulatoriem.

Sertifikācijas prasības:

Komunikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo komunikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

3 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

5. daļa - Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju

Piegādājamās preces nosaukums

Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju, ISO kods: 22 24 03

Vienību skaits: 15 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Speciālie telefoni, kas pastiprina skaņu un palīdz dzirdes aparātu lietotājiem.

Telefonā integrētas funkcijas labākai valodas izpratnei.

Funkcijas: Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja ≥100db

Tembra kontrole

Nodrošinājums: iebūvētā telecilpa.

RJ11 kabeļu uzgaļu komplekts.

Sertifikācijas prasības:

Tālruņiem ar pastiprinātāju ir jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo tālruņu ar pastiprinātāju lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

6. daļa - Skaņas indikators ar mehānisko signālu (radio aukle)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09

Vienību skaits: 75 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, gulošu (slimu, vecu utt) personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu. Darbojas gan ar baterijām, gan uzlādējami ar elektrību (komplektā jābūt lādētājam).

Raidītājs – “bērna daļa” - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu”

Uztvērējs – “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu displeja ekrānu vismaz 2”, kas pārklāts ar caurspīdīgu skārienjūtīgu pārklājumu, iestatījumu aktivizēšanai un bērna novērošanai, vibrācijas funkciju (vai arī papildierīci, kas savienojama ar uztvērēju, kura spēcīgi vibrē), regulējamu skaņas līmeni, klipsi piestiprināšanai pie jostas nēsāšanai peidžera veidā, termometru bērna istabas temperatūras noteikšanai.

Ierīces uzlādēšanas nepieciešamības indikators.

Raidītājs: 2,4 GHz, nodrošinot minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos.

Diapazons: vismaz 75 m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

7. daļa - Skaņas indikators ar mehānisko signālu (durvju zvans)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09

Vienību skaits: 50 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti durvju zvana u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu.

Raidītājs – durvju zvans,

Uztvērējs – ierīce peidžera vai rokas aproces veidā ar stipru vibrācijas funkciju, klipsi piestiprināšanai pie jostas. Uztvērējam jābūt savienojamam ar citiem šī paša ražotāja raidītājiem, piemēram, dūmu detektoram, telefona zvana signalizatoram utt.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementi.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: vismaz 75 m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

8. daļa - Skaņas indikators ar mehānisko signālu (telefona signāls, dūmu detektors)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09

Vienību skaits: 50 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja) telefona zvana, taimera, dūmu detektora u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu.

Raidītājs - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu.

Uztvērējs – bezvadu ierīce peidžera vai rokas aproces veidā ar stipru vibrācijas funkciju. Uztvērējam jābūt savienojamam ar citiem šī paša ražotāja raidītājiem, piemēram, durvju zvanu.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementi.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: vismaz 75 m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.