Tirgus izpēte “Surdotehnisko palīglīdzekļu iegāde”

ID TI -2018/SPS/1

- Vispārīgā informācija

- Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS), reģ. r.40008000615, juridiskā adrese: Adrese: Elvīras ielā 19 k-2,  Rīgā, LV-1083;

- Līgumslēdzējs: SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, juridiskā adrese: Elvīras ielā 19 k-1, Rīgā, LV-1083

- Tirgus izpētes rezultāts un iepirkuma priekšmets (-i)

  - Tirgus izpētes rezultātā plānots noslēgt preču piegādes 2018. gadam līgumu/us ar pretendentu/iem, kurš/-i tirgus izpētē piedāvās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (ņemot vērā tikai cenu) katrā grupā, ja līgumumcenu kopsumma nepārsniegts Publisko iepirkumu likumā noteikto robežsummu.

  - Pretendents ir tiesīgs sniegt piedāvājumu vienai precei vai vairākām. Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai (prognozējoši – līdz 30.04.2018.).  Līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018. gada 1. novembrim. Preču piegādes termiņš – 10 darba dienas no pasūtīšanas dienas.

- Piegādātājiem piedāvājums jāsniedz līdz 2018. gada 06. martam pa e-pastu: iepirkumi@lns.lv ar norādi: ID TI -2018/SPS/1, aizpildot šīs tirgus izpētes formas attiecināmās sadaļas. Ja kādā no sadaļām informācija netiek iesniegta – jāieraksta: nav attiecināms ( vai n/a).

- Iepērkamās preces (4) un pretendenta piedāvājums:

Informācija par piedāvājuma iesniedzēju:

- Nosaukums:

- Juridiskā adrese:

- Reģ. Nr.:

- Banka:

- Bankas kods:

- Konta Nr.:

- Atbildīgā persona (vārds, uzvārds)

- Kontakttelefons:

- e-pasts:

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Preces tehniskā specifikācija | Skaits (gab.) | Pretendenta cenas piedāvājums par apjomu, euro, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laikrādis ar vibrēšanas funkciju (kabatas) | Laikrādis ar vibrēšanas funkciju, ISO kods: 22 27 12 Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Laikrādis ar vibrozvanu, aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā. Laika skala: 24 h Laikrāžu gabarīti: A< 150mm, B<150mm, C <35mm. Funkcijas: modinātājs (vibrēšana), atkārtotais zvans (vibrēšana) Nodrošinājums: Darbības nodrošinājums ar baterijām. No 60 db skaļš modinātājzvans Testa poga, lai pārbaudītu baterijas un vibrācijas darbību. Sertifikācijas prasības Laikrāžiem ar vibrēšanas funkciju jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrēšanas funkciju lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | 100 | Summa cipariem un vārdiem (ar diviem cipariem aiz komata) |
|  | Laikrādis ar vibrēšanas funkciju (galda ar vibrospilvenu) | Laikrādis ar vibrēšanas funkciju, ISO kods: 22 27 12 Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Laikrāži ar vibrēšanas funkciju, aprīkots ar vibrēšanas spilvenu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā. Laika skala: 24 h Funkcijas: modinātājs (vibrēšana), atkārtotais zvans (vibrēšana) Nodrošinājums: Darbības nodrošinājums no ~220V un no baterijām Par zvanu signalizē mirgojoša gaisma No 60 db skaļš modinātājzvans Uzlādes skala, lai pārbaudītu bateriju rezerves. Vibro spilvens ar 1.5-2.5m garu pieslēguma vadu Sertifikācijas prasības: Laikrāžiem ar vibrēšanas funkciju jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrēšanas funkciju lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | 100 | Summa cipariem un vārdiem (ar diviem cipariem aiz komata) |
|  | Tālrunis ar pastiprinātāju | Tālrunis ar skaņas pastiprinātāju, ISO kods: 22 24 03 Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Speciāls telefons, kas pastiprina skaņu un palīdz dzirdes aparātu lietotājiem. Telefonā integrētas funkcijas labākai valodas izpratnei. Funkcijas: Skaņas pastiprinājums no 50 db; Zvana skaļums no 80 db ar vizuālo indikatoru; Tembra kontrole Nodrošinājums: iebūvēta telespole; Savienojamība ar dzirdes aparātu; RJ11 kabeļu uzgaļu komplekts. Sertifikācijas prasības Tālruņiem ar pastiprinātāju ir jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo tālruņu ar pastiprinātāju lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | 12 | Summa cipariem un vārdiem (ar diviem cipariem aiz komata) |
|  | Dzirdes palīglīdzeklis (komunikators) | Dzirdes palīglīdzeklis (komunikators), ISO kods: 22 06 06 Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Lietošanai vienkāršs dzirdes pastiprinātājs, kas paredzēts cilvēkiem, sākot ar trešo dzirdes zuduma pakāpi. Funkcijas Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja >100db Skaņas regulatori ir pogas veida, pogas lielums >6,5mm. Tembra kontrole Nodrošinājums Komunikators ar telespoles funkciju; Austiņas; Iestrādāts mikrofons ar trokšņa samazināšanu. Darbības nodrošinājums ar baterijām vai akumulatoru, kam jābūt komplektā. Sertifikācijas prasības Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo dzirdes palīglīdzekļa (komunikatora) lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 3 gadi. Garantijas prasības Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | 10 | Summa cipariem un vārdiem (ar diviem cipariem aiz komata) |