APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2016. gada 19. septembra sēdē,

protokols Nr.1

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

Iepirkuma PROCEDŪRAS

“Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”

NOLIKUMS

ID Nr. LNS 2016/4

Iepirkuma procedūra tiek rīkota Publisko iepirkumu likuma

8.2 panta noteiktajā kārtībā

Rīga, 2016

# 1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma procedūra, nosaukums un identifikācijas numurs

### Iepirkuma procedūras veids – Iepirkuma procedūra tiek rīkota Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā (turpmāk – iepirkums).

### Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: „Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4.

### Iepirkuma procedūru veic biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisija (2016. gada 31.augusta rīkojums Nr.33), (turpmāk – Iepirkuma komisija).

## Pasūtītājs un iepirkuma līguma slēdzējs

1.2.1. Pasūtītājs

Pasūtītājs - Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (saīsinājums – LNS), turpmāk tekstā Pasūtītājs.

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40008000615,

Tālrunis: +371 67470444, fakss: +371 67470444

Bankas rekvizīti:

Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs

Bankas kods: TRELLV22

Konta Nr. LV48TREL9185276004000

Pasūtītājs veic iepirkumu Līguma slēdzēja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vajadzībām.

1.2.2. Iepirkuma Līguma slēdzējs

Iepirkuma Līguma slēdzējs - SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk tekstā - Pircējs vai Līgumslēdzējs vai SIA LNS SPC.

Iepirkuma Līguma slēdzēja rekvizīti:

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 29556606, fakss: +371 67453242

Bankas rekvizīti:

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle

AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

## Iepazīšanās ar iepirkuma procedūras nolikumu

- Ar iepirkuma procedūras nolikumu (turpmāk tekstā - Nolikums) var iepazīties un to lejuplādēt interneta mājas lapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi”. Uzskatāms, ka visi ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši informāciju, ja Pasūtītājs to publicējis interneta adresē: http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/

- Iepirkuma kontaktpersona: iepirkuma komisijas locekle, komisijas sekretāre Aija Sannikova, tālrunis +371 25155419, fakss +371 67470444, e- pasts: iepirkumi@lns.lv.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

- Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 5.oktobrim plkst. 14:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083.

- Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam Nolikuma 1.4.1. punktā norādītajā adresē līdz 1.4.1. punktā minētajam termiņam.

- Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot pretendenta nosaukumu, tā adresi, piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.4. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

- Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc Nolikuma 1.4.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.5.1. punkta un 1.5.2. punktā minētajām prasībām (nav norādīts iesniedzējs un adresāts; aploksne vai iepakojums nav slēgts), Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam. Šajā gadījumā, nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pasūtītāja pārstāvis sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma vai neatbilstības veidu, piedāvājuma saņemšanas laiku un apstākļus.

## Piedāvājuma noformēšana

- Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē (vai citā iepakojumā), lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

- Uz aploksnes (iepakojuma) jābūt sekojošai informācijai:

Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV- 1083

Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

### Piedāvājums: Iepirkuma procedūrai „Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4.

Norāde: Neatvērt līdz 2016. gada 5.oktobra  plkst. 14:00

### 1.5.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums bez piedāvājuma variantiem par katru iepirkuma daļu atsevišķā sējumā 2 (divos) eksemplāros- 1 (viens) oriģināls (ORIĢINĀLS) un 1 (viena) kopija (KOPIJA).

### Piedāvājumam jābūt:

- datorsalikumā, rakstveidā papīra eksemplāros;

- ar sanumurētām lapām;

- latviešu valodā (izņemot Nolikuma 4.4. punktā noteiktos dokumentus);

- caurauklotam.

    - Uz pēdējās piedāvājuma lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga (ja tāds paredzēts) nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

    - Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvara (kopija vai oriģināls) pārstāvēt pretendentu.

    - Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visi iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jānoformē un dokumentu kopijas jāapliecina atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām, 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, LR Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33. panta septīto daļu, pretendents iesniedzot piedāvājumu ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām, komisija, ņemot vērā samērīguma principu, var noraidīt.

## Piedāvājumu atvēršana

1.6.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 5.oktobrī  plkst. 14:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā Rīgā, Elvīras ielā 19, LV- 1083, LNS birojā, 3. stāvā, 12. Kabinetā.

1.6.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc visu Nolikuma 1.5.1. apakšpunkta nosacījumiem atbilstoši iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

1.6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajā vietā un atbilst visām 1.5.1. apakšpunktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, CPV kods

### Iepirkuma priekšmets ir surdotehnisko palīglīdzekļu piegāde (turpmāk – Preces vai Aparatūra) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 2016. un 2017. gadam (Nolikuma 1. pielikums).

Klasifikācija: 33180000-5  (Funkcionāls atbalsts).

### Iepirkuma priekšmets sadalīts 9 daļās:

| Daļa | Nosaukums; CPV kods |
| --- | --- |
|  | Laikrāži ar vibrēšanas funkciju (galda, kabatas); CPV kods 39254100-8 |
|  | Laikrāži ar vibrēšanas funkciju (rokas pulksteņi); CPV kods 39254100-8 |
|  | Skaņas indikatori ar gaismas signālu; CPV kods 31521310-0 |
|  | Skaņas indikatori ar gaismas signālu (durvju zvans); CPV kods 31521310-0 |
|  | Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles); CPV kods 32343100-0. |
|  | Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju; CPV 32552160-6 |
|  | Skaņas indikators ar mehānisko signālu (radio aukle); CPV kods 31521310-0; |
|  | Skaņas indikators ar mehānisko signālu (durvju zvans); CPV kods 31521310-0; |
|  | Skaņas indikators ar mehānisko signālu (telefona signāls, dūmu detektors); CPV kods 31521310-0; |

2.2. Iepirkuma līguma izpilde

- Preču piegādes vieta - Rīgā, Elvīras ielā 19 (NUTS kods: LV006). Preču piegāde plānota ne vairāk kā divās  partijās līdz 2017. gada 20. decembrim.

2.2.2. Iepirkuma līguma termiņš: līdz Pušu saistību izpildei, bet ne ilgāk par 2017. gada                     30. decembrim.

- Preču partijas piegāde - 20 dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas.

- Samaksa- pēcapmaksa 14 dienu laikā.

- Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts finansējums preču apmaksai.

# 3. Prasības pretendentiem UN PIEDĀVĀJUMIEM

- Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

- ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

- uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.2. punkta 1. un 2. apakšpunkta nosacījumi.

- Pretendenta piedāvātās preces atbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma 1. pielikums) un visām pamatprasībām, kas ir izklāstītas atbilstošajās direktīvās, un ir ievērotas attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras izplatīšanai Eiropas Savienībā.

- Iesniedzot tehnisko- finanšu piedāvājumu pretendentam jāievēro, ka:

### pretendents var iesniegt piedāvājumu katrā iepirkuma daļā tikai par visu iepirkuma priekšmetu;

### pretendents katrā iepirkuma daļā nevar iesniegt tehniskā piedāvājuma variantus;

### ja pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrētos izstrādājumus ar konkrētām tirdzniecības markām, tad tas lasāms: „... vai ekvivalents”;

### pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpilde (Nolikuma 1. pielikums);

### finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas vai var rasties pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskajā specifikācijā minētās Preces un nodrošinātu līguma nosacījumu izpildi. Pasūtītājs neapmaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas tam radīsies izpildot līgumu;

### cenas finanšu piedāvājumā jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ar diviem cipariem aiz komata;

### pretendents katrā iepirkuma daļā nevar iesniegt finanšu piedāvājuma variantus;

### par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents.

# 4. Iesniedzamie dokumenti

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti (par katru iepirkuma daļu atsevišķā sējumā):

| 4.1. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši pieteikuma formai (Nolikuma 2. pielikums) |
| --- | --- |
| 4.2. | Spēkā esošs CE sertifikāts (kopija) vai Eiropas Kopienas (EK) ražotāja atbilstības deklarācija vai ekvivalents (kopija). |
| 4.3. | Ražotāja vai tā pārstāvja apliecinājums (oriģināls vai pretendenta apliecināta kopija), ka pretendentam ir tiesības attiecīgā ražotāja preci Latvijā, nodrošināt servisa apkalpošanu ekspluatācijas laikā. |
| 4.4. | Ražotāja preces informācija (nav jāiešuj kopā ar pārējiem piedāvājuma dokumentiem un drīkst būt latviešu vai angļu valodā). |
| 4.5. | Tehniskais - finanšu piedāvājums (aizpildīta tehniskā - finanšu piedāvājuma forma (Nolikuma 3. pielikums), kurā jānorāda visa tehniskā informācija un piedāvājuma cena. |

### 5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs

## 5.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek secīgi:

  - visu pretendentu atbilstības PIeL 8.2 panta piektās daļas noteikumiem pārbaude saskaņā ar PIeL 8.2 panta septītās, astotās daļas noteikumiem, pārbaudot nodokļu nomaksas stāvokli uz iepirkuma izsludināšanas dienu;

  - piedāvājumu atbilstības noformējuma prasībām pārbaude;

  - piedāvājuma un pretendenta atbilstības atlases prasībām pārbaude- atbilstība Nolikuma 3.  un 4. punkta prasībām;

  - piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām- atbilstība Nolikuma 1. pielikumam; demonstrējuma pieprasīšana (ja attiecināms);

  - Preču paraugu un Preču darbības pārbaude;

  - finanšu piedāvājumu vērtēšana;

  - piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana;

  - pretendenta, kuram būtu iespējams piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstības PIeL 8.2 panta piektās daļas noteikumiem (nodokļu parādi uz lēmuma pieņemšanas dienu) pārbaude, saskaņā ar PIeL 8.2 panta septītās, astotās daļas noteikumiem;

  - lēmuma pieņemšana.

  - Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.

  - Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu vai noraidīt tā piedāvājumu jebkurā no vērtēšanas posmiem gadījumos, ja:

    - pretendents atbilst PIeL 8.2 panta piektās daļas pretendentu izslēgšanas noteikumiem;

    - pretendents un/vai tā piedāvājums neatbilst šajā Nolikumā norādītajām prasībām;

    - pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus un/vai norādījis nepatiesas ziņas;

    - pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis preču paraugus, vai pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.

  - Par uzvarējušo pretendentu tiek atzīts pretendents, kurš nav izslēdzams saskaņā ar PIeL 8.2 panta regulējumu, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, un kura finanšu piedāvājuma cena ir viszemākā.

## 5.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem katrā iepirkuma daļā.

# 6. Iepirkuma līguma slēgšana

- Pircējs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu katrā iepirkuma daļā, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 4. pielikums).

- Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pircēja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas priekšmets.

- Uzvarējušā pretendenta faktiskā rīcība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas nenoslēdzot līgumu, tiek uzskatīta par atteikšanos slēgt līgumu.

- Pircējam ir tiesības neslēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu, ja tam ir objektīvs pamatojums (nav pietiekami finanšu resursi, nav pieejami finanšu resursi, mainās prasības iepirkuma priekšmetam u.c.).

Nolikumam ir 4 (četri) pielikumi:

| 1.pielikums | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pretendenta pieteikums (forma) |
| 3.pielikums | Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma |
| 4. pielikums | Līguma projekts |

1. pielikums

iepirkuma procedūras “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”

ID Nr. LNS 2016/4

Nolikumam

Tehniskā specifikācija

- daļa- laikrāži ar vibrēšanas funkciju (galda, kabatas)

Piegādājamās preces nosaukums

Laikrāži ar vibrēšanas funkciju, ISO kods: 22 27 12

Vienību skaits: 200 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Laikrāži ar vibrozvanu aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā.

Laika skala: 24 h

Laikrāžu gabarīti: A< 150mm, B<150mm, C <35mm.

Funkcijas: modinātājs (vibrēšana), atkārtotais zvans (vibrēšana)

Nodrošinājums:

- Darbības nodrošinājums ar baterijām.

- 90 db extra-skaļš modinātājzvans

- Ar Testa pogu, lai pārbaudītu baterijas, vibrāciju un drošu darbību.

Sertifikācijas prasības:

Laikrāžiem ar vibrozvanu jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

- daļa- laikrāži ar vibrēšanas funkciju (rokas pulksteņi)

Piegādājamās preces nosaukums

Laikrāži ar vibrēšanas funkciju, ISO kods: 22 27 12

Vienību skaits: 200 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Laikrāži ar vibrozvanu (rokas pulksteņi) aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā.

Opcijas:

Vismaz 5 iepriekš iestatījami vibrēšanas laiki (piemēram, 7.00 modināšana, ik pēc 4 stundām zāļu lietošana, ik pēc 2 stundām tualetes apmeklēšana, 13.00 pusdienas utt)

Iespēja iestatīt uz ekrāna redzamus atgādinājumus par vibrēšanas iemesliem (piemēram, INSULINS).

Vibrēšana vismaz 5 sekundes.

Iespēja bloķēt vibrēšanas režīmus – lai izvairītos no nejaušas to pārbīdes.

Ekrānam ir fona gaismas, kas nodrošina rīkošanos ar pulksteni tumsā.

Mitruma izturīgs.

Laika skala: 24 h

Krāsu izvēle.

Sertifikācijas prasības:

Laikrāžiem ar vibrozvanu jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

3. daļa- skaņas indikatori ar gaismas signālu

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar gaismas signālu, ISO kods: 22 27 03

Vienību skaits: 20 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, telefona zvana, dūmu detektora, taimera u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mirgojošo gaismas signālu.

Uztvērējs - neliela pārvietojama ierīce ar spilgtu gaismu un zibspuldzes funkciju.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementu uzlādēšanas ierīce vai tīkla adapters.

Pie uztvērēja nepieciešamības gadījumā var pieslēgt vibrospilvenu.

Raidītājs - pārvietojama ierīce ar skaņas regulējamu jūtīgumu.

Raidītājam komplektā ir barošanas elements.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: min. līdz 75m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

4. daļa- skaņas indikatori ar gaismas signālu (durvju zvans)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar gaismas signālu, ISO kods: 22 27 03

Vienību skaits: 20 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti durvju zvana signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mirgojošo gaismas signālu.

Uztvērējs - neliela pārvietojama ierīce ar spilgtu gaismu un zibspuldzes funkciju.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementu uzlādēšanas ierīce vai tīkla adapters.

Pie uztvērēja nepieciešamības gadījumā var pieslēgt vibrospilvenu.

Raidītājs – durvju zvans.

Raidītājam komplektā ir barošanas elements.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: min. līdz 75m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

5. daļa- savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles)

Piegādājamās preces nosaukums

Induktīvās spoles, ISO kods: 22 06 24

Vienību skaits: 60 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no Radio/TV adaptera un uztvērēja ar telecilpu ), kas domāts cilvēkiem, kas lieto dzirdes aprātus.

Zona: līdz 2m2

Traucējumi:<1,5%

Frekvences zona: no 100Hz līdz >5000Hz

Ieeja: Radio/TV stereo līnija un 1 mikrofons.

Izeja: bezvadu savienojums ar kakla cilpu (ar telecilpu).

Jūtīgums: mikrofons: <20mV, stereo/TV< 110mV;

Raidītājs darbojas ar maiņstrāvu 220 V, uztvērējs darbojas ar uzlādējamu akumulatoru ( komplektā jābūt LV elektrotīklos izmantojamam lādētājam).

Sertifikācijas prasības:

Induktīvām spolēm, jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo induktīvās spoles lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks: 5 gadi

Garantijas prasības: minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

6. daļa- tālruņi ar skaņas pastiprinātāju

Piegādājamās preces nosaukums

Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju, ISO kods: 22 24 03

Vienību skaits: 20 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Speciālie telefoni, kas pastiprina skaņu un palīdz dzirdes aparātu lietotājiem.

Telefonā integrētas funkcijas labākai valodas izpratnei.

Funkcijas: Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja >100db

Tembra kontrole

Nodrošinājums: iebūvētā telecilpa.

RJ11 kabeļu uzgaļu komplekts.

Sertifikācijas prasības:

Tālruņiem ar pastiprinātāju ir jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo tālruņu ar pastiprinātāju lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

- daļa - skaņas indikators ar mehānisko signālu (radio aukle)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09

Vienību skaits: 75 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, gulošu (slimu, vecu utt) personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu. Darbojas gan ar baterijām, gan uzlādējami ar elektrību (komplektā jābūt lādētājam).

Raidītājs – “bērna daļa” - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu”

Uztvērējs – “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu displeja ekrānu vismaz 2”, kas pārklāts ar caurspīdīgu skārienjūtīgu pārklājumu, iestatījumu aktivizēšanai un bērna novērošanai, vibrācijas funkciju (vai arī papildierīci, kas savienojama ar uztvērēju, kura spēcīgi vibrē), regulējamu skaņas līmeni, klipsi piestiprināšanai pie jostas nēsāšanai peidžera veidā, termometru bērna istabas temperatūras noteikšanai.

Ierīces uzlādēšanas nepieciešamības indikators.

Raidītājs: 2,4 GHz, nodrošinot minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos.

Diapazons: vismaz 75 m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

- daļa - skaņas indikators ar mehānisko signālu (durvju zvans)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09

Vienību skaits: 50 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti durvju zvana u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu.

Raidītājs – durvju zvans,

Uztvērējs – ierīce peidžera vai rokas aproces veidā ar stipru vibrācijas funkciju, klipsi piestiprināšanai pie jostas. Uztvērējam jābūt savienojamam ar citiem šī paša ražotāja raidītājiem, piemēram, dūmu detektoram, telefona zvana signalizatoram utt.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementi.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: vismaz 75 m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

- daļa - skaņas indikators ar mehānisko signālu (telefona signāls, dūmu detektors)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09

Vienību skaits: 50 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja) telefona zvana, taimera, dūmu detektora u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu.

Raidītājs - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu.

Uztvērējs – bezvadu ierīce peidžera vai rokas aproces veidā ar stipru vibrācijas funkciju. Uztvērējam jābūt savienojamam ar citiem šī paša ražotāja raidītājiem, piemēram, durvju zvanu.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementi.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: vismaz 75 m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

2. pielikums

iepirkuma procedūras “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”

ID Nr. LNS 2016/4

Nolikumam

Pretendenta pieteikums

dalībai iepirkuma procedūrā “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4

Pretendents, __________________________________________________________,

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. _______, fakss _______, e- pasts:____________________,

Banka:

Bankas kods:

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4;

- apliecina, ka tas atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām, Nolikuma prasības ir saprotamas un pretendents garantē to izpildi;

- apliecina, ka ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā noteikumiem, apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 4. pielikumu;

- apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums) savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

- apliecina, ka ir spējīgs veikt Pircēja personāla apmācīšanu un Aparatūras garantijas un pēcgarantijas remontu;

- apliecina, ka līguma izpildes laikā piegādās preces par piedāvājuma cenu visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

iepirkuma procedūras “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”

ID Nr. LNS 2016/4

Nolikumam

Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma

Iepirkuma procedūra „ Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/4

- 1.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| daļa- laikrāži ar vibrēšanas funkciju (galda, kabatas) Piegādājamās preces nosaukums Laikrāži ar vibrēšanas funkciju, ISO kods: 22 27 12 Vienību skaits: 200 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Laikrāži ar vibrozvanu aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā. Laika skala: 24 h Laikrāžu gabarīti: A< 150mm, B<150mm, C <35mm. Funkcijas: modinātājs (vibrēšana), atkārtotais zvans (vibrēšana) Nodrošinājums: Darbības nodrošinājums ar baterijām. 90 db extra-skaļš modinātājzvans Ar Testa pogu, lai pārbaudītu baterijas, vibrāciju un drošu darbību. Sertifikācijas prasības: Laikrāžiem ar vibrozvanu jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 2.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.daļa- laikrāži ar vibrēšanas funkciju (rokas pulksteņi) Piegādājamās preces nosaukums Laikrāži ar vibrēšanas funkciju, ISO kods: 22 27 12 Vienību skaits: 200 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Laikrāži ar vibrozvanu (rokas pulksteņi) aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā. Opcijas: Vismaz 5 iepriekš iestatījami vibrēšanas laiki (piemēram, 7.00 modināšana, ik pēc 4 stundām zāļu lietošana, ik pēc 2 stundām tualetes apmeklēšana, 13.00 pusdienas utt) Iespēja iestatīt uz ekrāna redzamus atgādinājumus par vibrēšanas iemesliem (piemēram, INSULINS). Vibrēšana vismaz 5 sekundes. Iespēja bloķēt vibrēšanas režīmus – lai izvairītos no nejaušas to pārbīdes. Ekrānam ir fona gaismas, kas nodrošina rīkošanos ar pulksteni tumsā. Mitruma izturīgs. Laika skala: 24 h Krāsu izvēle. Sertifikācijas prasības: Laikrāžiem ar vibrozvanu jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 3.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. daļa- skaņas indikatori ar gaismas signālu Piegādājamās preces nosaukums Skaņas indikatori ar gaismas signālu, ISO kods: 22 27 03 Vienību skaits: 20 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, telefona zvana, dūmu detektora, taimera u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mirgojošo gaismas signālu. Uztvērējs - neliela pārvietojama ierīce ar spilgtu gaismu un zibspuldzes funkciju. Uztvērējam komplektā ir barošanas elementu uzlādēšanas ierīce vai tīkla adapters. Pie uztvērēja nepieciešamības gadījumā var pieslēgt vibrospilvenu. Raidītājs - pārvietojama ierīce ar skaņas regulējamu jūtīgumu. Raidītājam komplektā ir barošanas elements. FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz Diapazons: min. līdz 75m. Sertifikācijas prasības: Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 4.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. daļa- skaņas indikatori ar gaismas signālu (durvju zvans) Piegādājamās preces nosaukums Skaņas indikatori ar gaismas signālu, ISO kods: 22 27 03 Vienību skaits: 20 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti durvju zvana signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mirgojošo gaismas signālu. Uztvērējs - neliela pārvietojama ierīce ar spilgtu gaismu un zibspuldzes funkciju. Uztvērējam komplektā ir barošanas elementu uzlādēšanas ierīce vai tīkla adapters. Pie uztvērēja nepieciešamības gadījumā var pieslēgt vibrospilvenu. Raidītājs – durvju zvans. Raidītājam komplektā ir barošanas elements. FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz Diapazons: min. līdz 75m. Sertifikācijas prasības: Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 5.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. daļa- savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles) Piegādājamās preces nosaukums Induktīvās spoles, ISO kods: 22 06 24 Vienību skaits: 60 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no Radio/TV adaptera un uztvērēja ar telecilpu ), kas domāts cilvēkiem, kas lieto dzirdes aprātus. Zona: līdz 2m2 Traucējumi:<1,5% Frekvences zona: no 100Hz līdz >5000Hz Ieeja: Radio/TV stereo līnija un 1 mikrofons. Izeja: bezvadu savienojums ar kakla cilpu (ar telecilpu). Jūtīgums: mikrofons: <20mV, stereo/TV< 110mV; Raidītājs darbojas ar maiņstrāvu 220 V, uztvērējs darbojas ar uzlādējamu akumulatoru ( komplektā jābūt LV elektrotīklos izmantojamam lādētājam). Sertifikācijas prasības: Induktīvām spolēm, jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo induktīvās spoles lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 6.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. daļa- tālruņi ar skaņas pastiprinātāju Piegādājamās preces nosaukums Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju, ISO kods: 22 24 03 Vienību skaits: 20 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Speciālie telefoni, kas pastiprina skaņu un palīdz dzirdes aparātu lietotājiem. Telefonā integrētas funkcijas labākai valodas izpratnei. Funkcijas: Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja >100db Tembra kontrole Nodrošinājums: iebūvētā telecilpa. RJ11 kabeļu uzgaļu komplekts. Sertifikācijas prasības: Tālruņiem ar pastiprinātāju ir jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo tālruņu ar pastiprinātāju lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 7.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.daļa - skaņas indikators ar mehānisko signālu (radio aukle) Piegādājamās preces nosaukums Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09 Vienību skaits: 75 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Divdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, gulošu (slimu, vecu utt) personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu. Darbojas gan ar baterijām, gan uzlādējami ar elektrību (komplektā jābūt lādētājam). Raidītājs – “bērna daļa” - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu” Uztvērējs – “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu displeja ekrānu vismaz 2”, kas pārklāts ar caurspīdīgu skārienjūtīgu pārklājumu, iestatījumu aktivizēšanai un bērna novērošanai, vibrācijas funkciju (vai arī papildierīci, kas savienojama ar uztvērēju, kura spēcīgi vibrē), regulējamu skaņas līmeni, klipsi piestiprināšanai pie jostas nēsāšanai peidžera veidā, termometru bērna istabas temperatūras noteikšanai. Ierīces uzlādēšanas nepieciešamības indikators. Raidītājs: 2,4 GHz, nodrošinot minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos. Diapazons: vismaz 75 m. Sertifikācijas prasības: Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 8.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.daļa - skaņas indikators ar mehānisko signālu (durvju zvans) Piegādājamās preces nosaukums Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09 Vienību skaits: 50 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti durvju zvana u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu. Raidītājs – durvju zvans, Uztvērējs – ierīce peidžera vai rokas aproces veidā ar stipru vibrācijas funkciju, klipsi piestiprināšanai pie jostas. Uztvērējam jābūt savienojamam ar citiem šī paša ražotāja raidītājiem, piemēram, dūmu detektoram, telefona zvana signalizatoram utt. Uztvērējam komplektā ir barošanas elementi. FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz Diapazons: vismaz 75 m. Sertifikācijas prasības: Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

- 9.daļa

| Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību (1 gab.), EUR, bez PVN | Pretendenta finanšu piedāvājums par visu apjomu (100 gab.), EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.daļa - skaņas indikators ar mehānisko signālu (telefona signāls, dūmu detektors) Piegādājamās preces nosaukums Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09 Vienību skaits: 50 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja) telefona zvana, taimera, dūmu detektora u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu. Raidītājs - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu. Uztvērējs – bezvadu ierīce peidžera vai rokas aproces veidā ar stipru vibrācijas funkciju. Uztvērējam jābūt savienojamam ar citiem šī paša ražotāja raidītājiem, piemēram, durvju zvanu. Uztvērējam komplektā ir barošanas elementi. FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz Diapazons: vismaz 75 m. Sertifikācijas prasības: Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas. Aizvietošanas laiks 5 darba dienas. | Piegādājamās preces nosaukums: xxx Piegādājamās preces modelis: xxx Piegādājamās preces vienību skaits: xxx Xxx (detalizēts tehniskās specifikācijas piedāvājums; aizpilda pretendents atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas minimālām prasībām) |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

4. pielikums

iepirkuma procedūras “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”

ID Nr. LNS 2016/4

Nolikumam

Līgums

par surdotehnisko palīglīdzekļu

piegādi 2016. un 2017. gadam (projekts)

Pircēja līguma Nr. ______

Piegādātāja līguma Nr. ______

Rīgā,								2016. gada ____. _____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģ. Nr.40003276127, kuru pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Arnolds Pavlins, turpmāk Pircējs, no vienas puses, un

______________, reģ. Nr. _________, kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv ___________________, turpmāk Piegādātājs,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse,

Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” rīkotajā iepirkuma procedūrā „Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/4, turpmāk Iepirkuma procedūra, iepirkuma xxx.daļā

| Daļa | Nosaukums |
| --- | --- |
|  | Laikrāži ar vibrēšanas funkciju (galda, kabatas) |
|  | Laikrāži ar vibrēšanas funkciju (rokas pulksteņi) |
|  | Skaņas indikatori ar gaismas signālu |
|  | Skaņas indikatori ar gaismas signālu (durvju zvans) |
|  | Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles) |
|  | Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju |
|  | Skaņas indikators ar mehānisko signālu (radio aukle) |
|  | Skaņas indikators ar mehānisko signālu (durvju zvans) |
|  | Skaņas indikators ar mehānisko signālu (telefona signāls, dūmu detektors) |

noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:

- Līguma priekšmets, tā vērtība.

  - Līguma priekšmets ir surdotehnisko palīglīdzekļu iegāde (nosaukums), turpmāk arī Aparatūra, piegāde Pircējam.

  - Aparatūrai jāatbilst Iepirkuma procedūrā noteiktajām tehniskajām prasībām.

  - Aparatūras piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19.

  - Aparatūras modelis un cena noteikti Līguma 1. pielikumā un atbilst Piegādātāja piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.

  - Pircējam nav pienākums iegādāties visu Iepirkuma procedūra dokumentācijā norādīto Aparatūras apjomu, bet tādu daudzumu, kāds nepieciešams Pircēja darbības nodrošināšanai valsts budžeta piešķirtā finansējuma ietvaros.

  - Līguma kopējā summa noteikta līdz EUR _____,__ (_____,__ euro un __ centi) bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  - PVN nav Līguma priekšmeta daļa, PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

  - Piegādātājam ir saistošas visas Iepirkuma procedūras nolikuma prasības.

2. 	Pušu saistības.

2.1. 		Piegādātāja saistības.

- Aparatūras piegāde- ne vairāk kā divās partijās 20 darba dienu laikā no dienas, kad Pircējs izdarījis pasūtījumu.

- Piegādātājs ir atbildīgs par Aparatūras atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Aparatūras sertifikāciju Latvijas Republikā, ja to paredz normatīvie akti.

- Piegādātājam jānodrošina Aparatūras bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā pēc Aparatūras izsniegšanas lietotājam dienas, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieteikuma un bojātās Aparatūras saņemšanas no lietotāja izdarot Aparatūras remontu vai Aparatūras nomaiņu pret jaunu.

- Pēc garantijas termiņa beigām 3 (trīs) gadu laikā Piegādātājam jānodrošina Aparatūras serviss 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieteikuma un bojātās Aparatūras saņemšanas no lietotāja izdarot Aparatūras remontu. Par Aparatūras remontu šajos gadījumos maksā Aparatūras lietotājs.

- Kopā ar Aparatūras piegādi Piegādātājam jānodrošina katrai piegādātās Aparatūras vienībai kvalitatīvas instrukcijas latviešu valodā.

2.2. 	Pircēja saistības.

    - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par Aparatūru Līgumā noteiktajā kārtībā.

    - Pircējs apņemas nodrošināt Piegādātāja piegādātās Aparatūras nekavējošu pieņemšanu.

- Aparatūras pasūtīšana un nodošana - pieņemšana.

  - Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei:

- Pircēja pilnvarotais pārstāvis- SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” izpilddirektors (Līguma slēgšanas laikā Eduards Bērziņš – Lācis, tālrunis +371 29196805, e-pasta adrese: surdocentrs@surdocentrs.lv);

- Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis _______________, tālr. ________, e- pasts: ______@________.

  - Par piegādātās Aparatūras piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pircējam nodod Aparatūru lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji paraksta attiecīgos pieņemšanas – nodošanas aktus.

  - Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Aparatūru (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu Aparatūru vai piegādājis Aparatūru, kas nav darba kārtībā, Pircējs nosūta Piegādātājam brīdinājuma vēstuli. Ja Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma vēstules saņemšanas nav piegādājis Aparatūru (vai tās daļu) piegādājis nekvalitatīvu – neatbilstošu Iepirkuma procedūras piedāvājumam, vai Aparatūru, kas nav darba kārtībā, Pircējam ar vienpusēju rakstisku paziņojumu ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt Līgumu.

  - Ja Piegādātājs piegādājis Aparatūru, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš piecpadsmit darba dienu laikā. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

- Garantijas un risks.

- Aparatūras garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši pēc izsniegšanas lietotājam.

- Gadījumos, kad rodas strīds, vai defekti radušies ražotāja vainas vai nepareizas ekspluatācijas rezultātā, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Par eksperta pakalpojumiem maksā vainojamā puse.

- Piegādātājam jānodrošina Aparatūras bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā pēc Aparatūras izsniegšanas lietotājam dienas.

- Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Aparatūras remontu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pircēja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža.

- Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Aparatūras nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku līdz tās nodošanai Pircējam.

- Norēķinu kārtība.

  - Pircējs veic samaksu par piegādāto Aparatūru pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 20 (divdesmit) dienu laikā to pārskaitot Piegādātāja bankas kontā.

  - Īpašuma tiesības uz Aparatūru pāriet no Piegādātāja uz Pircēju pēc tam, kad Pircējs veicis pilnu samaksu par piegādāto Aparatūras partiju.

- Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.

  - Par katru nokavēto Aparatūras piegādes dienu Piegādātājs Pircējam maksā līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no nepiegādātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

  - Par katru nokavēto samaksas dienu Pircējs maksā Piegādātājam līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no neapmaksātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

  - Ja Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis Aparatūru, Pircējs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu. Šādā gadījumā Piegādātājam trīs dienu laikā jāsamaksā Pircējam visa līgumsoda summa.

  - Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav veicis Aparatūras remontu, tas maksā Pircējam līgumsodu, kura lielums atbilst nesaremontētās Aparatūras pirkuma cenai.

  - Par Līguma 2.1.6. punktā noteikto prasību neizpildi Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 1% no līgumcenas dienā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

  - Pircējam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam pienākošajiem maksājumiem.

- Nepārvarama vara.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējams, un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

- Līguma darbības laiks.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Līguma darbība noteikta līdz Pušu saistību izpildei, bet attiecībā uz Aparatūras piegādi ne ilgāk par 2017. gada 20.decembri, bet apmaksu ne ilgāk par 2017. gada 30. decembri.

  - Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts finansējums Aparatūras apmaksai.

  - Aparatūras bezmaksas garantijas remonts - 2 (divus) gadus pēc izsniegšanas lietotājam.

  - Aparatūras remonts, par kuru maksā Aparatūras lietotājs, tiek veikts 3 (trīs) gadus pēc garantijas termiņa beigām.

- Nobeiguma noteikumi.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts, grozīts (izņemot līgumcenas), vai priekšlaicīgi izbeigts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar 1 pielikumu, pavisam uz  __ (xx) lapām divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Piegādātāja.

Pielikumā: Pretendenta piedāvājums iepirkumā (kopija).

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.

Pircējs:						Piegādātājs:

| SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083 Reģ. Nr. 40003276127 Banka: AS SEB banka, Kurzemes filiāle Bankas kods: UNLALV2X Konta Nr. LV38UNLA0050015057283 _____________________________________ /Arnolds Pavlins/ | Pretendents Adrese Reģ. Nr. Banka: Bankas kods Konta Nr. _______________________________ / / |
| --- | --- |